北京大学第一医院药学部医用冷藏冷冻冰箱采购院内论证公告

北京大学第一医院医学装备处采购论证小组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院药学部医用冷藏冷冻冰箱设备采购

1.2采购论证编号：2022-科研-lz-073

1.3使用科室：北京大学第一医院药学部

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话/传真：010-66552086

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：科研经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 设备名称（服务内容） | 数量（详见技术要求） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 医用冷藏冷冻冰箱 | 3套 | -- |

1.8 主要技术要求

1、冷藏温度范围2-8 度、冷冻温度范围-10~-30 度

2、冷藏精度≤0.1 度、冷冻精度≤1 度

3、具有报警功能

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院医学装备处报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

2.4 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》，支持中小企业发展。

3.供应商报名

3.1供应商需在2022年6月28日上午8:00至下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料发送至bdyyyxzb@163.com进行线上报名，请勿提前发送，逾期发送无效。

3.2报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。

3.3资格预审资质要求请点击 北京大学第一医院——公众入口——科室介绍——职能处室——医学装备处——招投标专区，自行下载：北京大学第一医院医学装备处论证会资质证明文件要求（仪器设备类）

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线上会议的形式。

5.2北京大学第一医院医学装备处将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院医学装备处地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼二楼C2-21医学装备处。

6.2联系人及联系电话：  资质审核：李德水 83575258； 咨询：林萌 83572275

6.3电子邮箱：bdyyyxzb@163.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院医学装备处

2022年6月23日