北京大学第一医院“医用检查垫”采购论证公告

北京大学第一医院医学装备处采购论证小组，邀请供应商就如下项目中所需耗材参加现场遴选。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院 “医用检查垫”产品采购项目

1.2采购论证编号：2021-耗材-Lz-005

1.3使用科室：北京大学第一医院西南楼老年科

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：自筹经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7是否收取保证金：否

1.8采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用检查垫 | 电动病床 品牌：泰乐康 型号：EU2 | - 为病床上是用的卫生护理用品，预防病人间的交叉感染； - 卷纸筒内径7.5cm±0.5cm，卷纸筒外径8.5cm±0.5cm； - 医用检查垫长80m±5m，宽度0.62+0.01m，厚度0.1--0.3mm； - 符合GB/T 16886.5-2003《医疗器械生物学评价》第五部分要求； - 符合GB/T 14233.2-2005《医用输液、输血、注射器局检验方法》第二部分要求。 |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院医学装备处报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期满后第一个工作日，即2021年1月13日到北京大学第一医院医学装备处报名。

3.2报名时间：北京时间上午8:30

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。

3.4资格预审资质要求请点击 北京大学第一医院——公众入口——科室介绍——职能处室——医学装备处——招投标专区，自行下载：北京大学第一医院医学装备处论证会资质证明文件要求2020（耗材类）

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商将收到资格预审通过通知，并通过电子邮件获得采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1北京大学第一医院医学装备处将以电话的形式通知供应商采购论证时间及地点。

6.北京大学第一医院医学装备处地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼三楼C2-21医学装备处耗材办公室。

6.2联系人：   孟祥辉   谭艳芬

6.3联系电话：83575086；83575443

6.4电子邮箱：HCGL5258@163.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院医学装备处

2021年1月 11日