北京大学第一医院“延长导管”采购论证公告

北京大学第一医院医学装备处采购论证小组，邀请供应商就如下项目中所需耗材参加现场遴选。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院 “延长导管”产品采购项目

1.2采购论证编号：2020-耗材-Lz-047（2）

1.3使用科室：北京大学第一医院心血管内科

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：自筹经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7是否收取保证金：否

1.8采购内容：

| 序号 | 产品名称 | - 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 延长导管 | - 适用于经皮冠状动脉介入治疗处理严重钙化、近端扭曲或慢性闭塞等复杂冠脉病变； - 可与导引导管配合使用，用以进入冠脉和外周血管的离散区域，便于放置介入装置 - 能够提高支撑力，输送更多器械，减少重新进入导丝造成的风险，提高手术有效性和安全性； - 一次性使用无菌产品 |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院医学装备处报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在2020年9月22日 17：00前，以电子邮件的形式将资格预审要求的供应商资质及相关资料扫描成PDF发到HCGL5258@163.com。邮件标题命名方式为“论证编号+项目名称”，邮件内请注明报名公司、联系人、联系人电话。以上信息缺一不可，否则我方可视为该邮件为无效报名邮件。在截止时间以后发送的邮件视为无效报名邮件。

3.2资格预审资质要求请点击 北京大学第一医院——公众入口——科室介绍——职能处室——医学装备处——招投标专区，自行下载：北京大学第一医院医学装备处论证会资质证明文件要求2020（耗材类）

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商将收到资格预审通过通知，并通过电子邮件获得采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1北京大学第一医院医学装备处将以电话的形式通知供应商采购论证时间及地点。

6.北京大学第一医院医学装备处地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼三楼C2-21医学装备处耗材办公室。

6.2联系人：   孟祥辉   谭艳芬

6.3联系电话：83575086；83575443

6.4电子邮箱：HCGL5258@163.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院医学装备处

2020年9月18日