北京大学第一医院“2微米激光手术系统专机专用激光光纤”采购论证公告

北京大学第一医院医学装备处采购论证小组，邀请供应商就如下项目中所需耗材参加现场遴选。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院 “2微米激光手术系统专机专用激光光纤”产品采购项目

1.2采购论证编号：2020-耗材-lz-034（2）

1.3使用科室：北京大学第一医院泌尿外科

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：自筹经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7是否收取保证金：否

1.8采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 专机专用-设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2微米激光手术系统专机专用激光光纤 | 2微米激光手术系统 品牌：Quanta System 型号：Cyber TM 150 | - 与医院现有设备配套使用； - 适用于对软组织进行接触或非接触式的汽化、切开、切割、切除和光凝； - 功率高、切割速度快、手术时间短； - 一次性使用无菌产品 |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院医学装备处报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在2020年8月25日 17：00前，以电子邮件的形式将资格预审要求的供应商资质及相关资料扫描成PDF发到HCGL5258@163.com。邮件标题命名方式为“论证编号+项目名称”，邮件内请注明报名公司、联系人、联系人电话。以上信息缺一不可，否则我方可视为该邮件为无效报名邮件。在截止时间以后发送的邮件视为无效报名邮件。

3.2资格预审资质要求请点击 北京大学第一医院——公众入口——科室介绍——职能处室——医学装备处——招投标专区，自行下载：北京大学第一医院医学装备处论证会资质证明文件要求2019（耗材类）

（注：仅准备正本，不用准备副本）

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商将收到资格预审通过通知，并通过电子邮件获得采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1北京大学第一医院医学装备处将以电话的形式通知供应商采购论证时间及地点。因疫情原因，近期的论证会可能采取网络传送文件的无接触方式进行。

6.北京大学第一医院医学装备处地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼三楼C2-21医学装备处耗材办公室。

6.2联系人：   孟祥辉   谭艳芬

6.3联系电话：83575115；83575443

6.4电子邮箱：HCGL5258@163.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院医学装备处

2020年8月19日