北京大学第一医院医学影像科磁共振机房专用空调维保服务采购


院内论证公告

北京大学第一医院医学装备处采购论证小组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1. 论证简介

1.1 项目名称：北京大学第一医院----医学影像科磁共振机房专用空调维保服务项目采购

1.2采购论证编号：2020-维保-lz-037
1.3使用科室：北京大学第一医院医学影像科
1.4采购论证性质：现场论证
1.5资金来源：自筹资金

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容：

	设备名称（服务内容）
	服务期限
	备注

	磁共振机房专用空调维保服务
	1年
	-


供应商必须对采购论证文件中要求的所有货物和服务给予报价和应答，不允许拆分。论证文件正、副本必须分册装订。
1.8 主要技术要求

	（1）为我院医学影像科磁共振机房的空调提供维护保养服务,每月不低于1次；
（2）空调所有零部件免费维修或更换；
（3）设备7*24小时开机保证，故障4小时到场；
（4）设备特殊维护（加注冷冻油、记住制冷剂）；


2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院医学装备处报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期满后第一个工作日，即2020年 7 月 31 日到北京大学第一医院医学装备处报名。
3.2报名时间：北京时间上午8：30；
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。
3.4资格预审资质要求请点击 北京大学第一医院——科室一览——职能处室——医学装备处——科室动态，自行下载：北京大学第一医院医学装备处论证会资质证明文件要求（维保服务类）

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知。同时告知领取采购论证文件的时间及地点。

5.采购论证时间及地点

5.1北京大学第一医院医学装备处将以电话的形式通知供应商采购论证时间及地点。
6.北京大学第一医院医学装备处地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼三楼C3-22医学装备处
6.2联系人：田乔、李玉峰
6.3联系电话：83572490 83572275
6.4电子邮箱：bdyyyxzb@163.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.bddyyy.com.cn/）上刊登。

北京大学第一医院医学装备处
2020年 7月 23 日


