**北京大**学第一医院实验中心millipore纯水维保采购

院内论证公告

北京大学第一医院医学装备处采购论证小组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医­­­­­­­­院实验中心millipore纯水维保项目

1.2采购论证编号：2018-科研-lz-116

1.3使用科室：北京大学第一医­­­­­­­­院实验中心

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：科研经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 | 服务期限 | 备注 |
| millipore纯水维保 | 1年 | - |

1.8 主要技术要求

|  |
| --- |
| 1、提供millipore纯水仪耗材更换及常规维护服务； |
| 2、提供定期巡检服务； |
| 3、保证提供的耗材、零配件为原厂、全新零配件。 |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院医学装备处报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期满后第一个工作日，即2018年8月9日到北京大学第一医院医学装备处报名。

3.2报名时间：北京时间下午1:30

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。

3.4资格预审资质要求请点击 北京大学第一医院——公众入口——科室介绍——职能处室——医学装备处——招投标专区，自行下载：北京大学第一医院医学装备处论证会资质证明文件要求2017（设备维护类）

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商将收到资格预审通过通知，并通过电子邮件获得采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1北京大学第一医院医学装备处将以电话的形式通知供应商采购论证时间及地点。

6.北京大学第一医院医学装备处地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼三楼C3-22医学装备处。

6.2联系人：田乔

6.3联系电话：83572275

6.4电子邮箱：bdyyyxzb@163.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

 北京大学第一医院医学装备处

 2018年8月2日