北京大学第一医院采购中心2022年全院过滤网采购项目院内论证公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院采购中心2022年全院过滤网采购项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2022-0002

1.3使用科室：北京大学第一医院动力科

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83572626

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 初效空气净化过滤网 | -- | -- |
| 中效空气净化过滤网 | -- | -- |
| 亚高效空气净化过滤网 | -- | -- |
| 高效过滤网 | -- | -- |
| 回风网 | -- | -- |
| 回风棉 | -- | -- |

1.8 主要技术要求

1、符合WS/T368—2012《中华人民共和国卫生行业标准》 2、符合GB/T 14295-2008中华人民共和国《空气过滤网》国家标准 3、符合GB/T 13554/2008中华人民共和国《高效空气过滤网》国家标准 4、符合GB 50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

2.4 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》，支持中小企业发展。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2022年10月19日-2022年10月25日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2022年10月26日下午14:00-16：00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)

3.4.2 法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址

3.4.3 属于中小企业的制造商填写《中小企业声明函》（见附件）；属于小微企业的制造商提供在《国家企业信用信息公示系统》中《小微企业名录》中的查询结果。

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼G层104房间 采购中心。

6.2联系人及联系电话：孔繁荣 010-83572626

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2022年10月19日