北京大学第一医院采购中心内科植入式心律转复除颤器及电极导线项目院内论证公告
北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。
1.论证简介
1.1项目名称：北京大学第一医院采购中心心内科植入式心律转复除颤器及电极导线项目
1.2采购论证编号：CGZX-HC-2022-0004
1.3使用科室：北京大学第一医院心内科
    地址：北京市西城区西什库大街8号
    电话：010-83572626
1.4采购论证性质：院内论证
1.5资金来源：医院经费
1.6评分办法：综合因素评定法
1.7采购内容
	设备/货物名称
	主要技术要求

	植入式心律转复除颤器（单腔）
	1、 可在1.5T和3.0T核磁环境中工作
2、 环氧乙烷灭菌，一次性使用
3、 24小时内配送

	植入式心律转复除颤器（双腔）
	1、 可在1.5T和3.0T核磁环境中工作
2、 环氧乙烷灭菌，一次性使用
3、 24小时内配送

	植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器
	1、 可在1.5T和3.0T核磁环境中工作
2、 环氧乙烷灭菌，一次性使用
3、 24小时内配送

	植入式心脏除颤电极导线
	与以上除颤仪适配


2.对供应商基本要求：
2.1 中国境内注册的独立法人。
2.2 不接受联合体投标。
2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
2.4 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》，支持中小企业发展。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期2022年10月21日-2022年10月27日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。
[bookmark: _Hlk116466592]3.2供应商需在2022年10月28日上午9:00-11：00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数、彩页、使用说明书及产品质量保证承诺书。
3.4资格预审资质要求：
3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)
3.4.2 医疗器械经营许可证或备案
3.4.3 医疗器械注册登记表或备案
3.4.4制造商全套资质证明（若参会供应商为制造商，则无需提供重复文件）：
3.4.4.1 企业法人营业执照(三证合一或五证合一)
3.4.4.2 医疗器械生产许可证
3.4.4.3生产许可证登记表
3.4.5制造商出具的授权函：
3.4.5.1 授权时间不得少于1年
3.4.5.2 进口产品需提供原文授权及翻译件
[bookmark: _Hlk116888260][bookmark: _Hlk116887646]3.4.6 法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址，且授权时间不可少于1年
[bookmark: _Hlk116888270]3.4.7 属于中小企业的供应商填写《中小企业声明函》（见附件）；属于小微企业的供应商提供在《国家企业信用信息公示系统》中《小微企业名录》中的查询结果。
4.发放采购论证文件
4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。
5.采购论证时间及地点
5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。
5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。
6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式
6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼G层104房间 采购中心。
6.2联系人及联系电话： 孔繁荣 010-83572626
6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。
                                                          北京大学第一医院采购中心
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