【采购中心公告】北京大学第一医院采购中心双关节手术器械项目院内论证公告
北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。
1.论证简介
1.1项目名称：北京大学第一医院采购中心双关节手术器械项目
1.2采购论证编号：CGZX-SB-2022-0314
1.3使用科室：北京大学第一医院胸外科
    地址：北京市西城区西什库大街8号
    电话：010-83572626
1.4采购论证性质：院内论证
1.5资金来源：医院经费
1.6评分办法：综合因素评定法
1.7采购内容
	双关节手术器械
	主要技术参数

	
	1
	止血钳（弧高） 数量：6把

	
	
	双关节弧高15mm，钳头单动精细带无损伤三道齿，带锁扣，杆径5.5mm，总长360mm，医用不锈钢材质

	
	2
	[bookmark: _GoBack]止血钳（弧高） 数量：6把

	
	
	双关节弧高20mm，钳头单动精细带无损伤三道齿，带锁扣，杆径5.5mm，总长360mm，医用不锈钢材质

	
	3
	止血钳（角高） 数量：6把

	
	
	双关节角高15mm，钳头单动精细带无损伤三道齿，带锁扣，杆径5.5mm，总长360mm，医用不锈钢材质

	
	4
	止血钳（角高） 数量：6把

	
	
	双关节角高25mm，钳头单动精细带无损伤三道齿，带锁扣，杆径5.5mm，总长360mm，医用不锈钢材质

	
	5
	海绵钳（蛇头） 数量：6把

	
	
	双关节6mm蛇形头，钳头单动，带锁扣，杆径5.5mm总长360mm，医用不锈钢材

	
	6
	持针钳（小弯） 数量：4把

	
	
	双关节小弯型，有锁扣，碳化钨合金防滑钳头，钳头单动，总长360mm，医用不锈钢材质

	
	7
	吸引器 数量：4支

	
	
	一折弯可换头式，管径6mm，握式手柄，尾部可随皮管转动，医用不锈钢

	
	8
	小直角钳 数量：10把

	
	
	单关节角高15mm，钳头双动精细带横齿，带锁扣，杆径5.5mm，总长360mm，医用不锈钢


2.对供应商基本要求：
2.1 中国境内注册的独立法人。
2.2 不接受联合体投标。
2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
2.4 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》，支持中小企业发展。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期2022年12月28日-2023年1月4日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。
[bookmark: _Hlk116466592]3.2供应商需在2023年1月5日上午9:00-11：00将报名材料邮寄至北京大学第一医院采购中心进行报名，逾期无效。
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。
3.4资格预审资质要求：
3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)
3.4.2 医疗器械经营许可证或备案
3.4.3 医疗器械注册登记表或备案
3.4.4制造商全套资质证明（若参会供应商为制造商，则无需提供重复文件）：
3.4.4.1 企业法人营业执照(三证合一或五证合一)
3.4.4.2 医疗器械生产许可证
3.4.4.3生产许可证登记表
3.4.5制造商出具的授权函：
3.4.5.1 授权时间不得少于1年
3.4.5.2 进口产品需提供原文授权及翻译件
3.4.6 法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址，且授权时间不可少于1年
4.发放采购论证文件
4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。
5.采购论证时间及地点
5.1本次采购论证采用在线论证的形式。
5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。
6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式
6.1地址：北京市西城区西什库大街8号北京大学第一医院急诊楼G层104房间 采购中心。
6.2联系人及联系电话：郝晶晶 83572664
6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。
                                                          
北京大学第一医院采购中心
                                                               2022年12月28日

