北京大学第一医院尿HCG测定试纸项目院内论证延期公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院尿HCG测定试纸项目

1.2采购论证编号：CGZX-HC-2023-0039

1.3使用科室：北京大学第一医院检验科

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83572626

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 耗材名称（服务内容） | 主要技术要求 |
| --- | --- |
| 尿HCG测定试纸 | 1.用于体外定性检测妇女尿液中的人绒毛膜促性腺激素 |
|  | 2.检测HCG试纸整洁完整、无毛刺、无破损、无污染；材料附着牢固 |
|  | 3.最低检测限，不高于25mUI/ml |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年4月24日-2023年4月28日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年5月4日9:00-10：00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。

3.4资格预审资质要求如下（所有材料需盖公章）：

3.4.1企业法人营业执照(三证合一或五证合一)

3.4.2医疗器械经营许可证或备案

3.4.3医疗器械注册登记表或备案

3.4.4制造商全套资质证明（若参会供应商为制造商，则无需提供重复文件）

3.4.4.1 企业法人营业执照(三证合一或五证合一)

3.4.4.2 医疗器械生产许可证

3.4.4.3生产许可证登记表

3.4.5法人授权书：

3.4.5.1 授权书需要法人签字且授权时间不可少于1年；

3.4.5.2 授权书后附法人、授权参会销售的身份证正反面复印件

3.4.6制造商出具的授权函：

3.4.6.1 授权时间不得少于1年

3.4.6.2 进口产品需提供原文授权及翻译件

3.4.7出具产品彩页、技术参数及使用说明书

3.4.8出具产品质量保证承诺书

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线上/线下形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂6号 采购中心。

6.2联系人及联系电话： 尚旭 010-83576819

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年4月24日