北京大学第一医院手术室可吸收伤口缝合线项目院内论证延期公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院手术室可吸收伤口缝合线项目

1.2采购论证编号：CGZX-HC-2023-0043/44

1.3使用科室：北京大学第一医院 手术室

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83576819

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 设备/货物名称 | 主要技术要求 |
| --- | --- |
| 手术室可吸收伤口缝合线A | - 线径3-0、缝线长度15cm、针长26mm、弧度1/2 - 适用于软组织缝合 - 环氧乙烷灭菌，一次性使用产品 |
| 手术室可吸收伤口缝合线B | 1、线径3-0、缝线长度23cm、针长27mm、弧度5/8 2、适用于软组织缝合 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用产品 |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年5月19日-2023年5月25日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年5月26日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数、彩页、使用说明书及产品质量保证承诺书。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)

3.4.2 医疗器械经营许可证或备案

3.4.3 医疗器械注册登记表或备案（如有）

3.4.4制造商全套资质证明（若参会供应商为制造商，则无需提供重复文件）：

3.4.4.1 企业法人营业执照(三证合一或五证合一)

3.4.4.2 医疗器械生产许可证

3.4.4.3生产许可证登记表

3.4.5制造商出具的授权函：

3.4.5.1 授权时间不得少于1年

3.4.5.2 进口产品需提供原文授权及翻译件

3.4.6 法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址，且授权时间不可少于1年

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1以采购中心通知为准。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心。

6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576819

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年5月18日