**【采购中心公告】北京大学第一医院手术室（大兴院区）保冷柜项目院内论证延期公告**

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院手术室（大兴院区）保冷柜项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-0424

1.3使用科室：手术室（大兴院区）

地址：北京市大兴区

电话：83576836

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

|  |  |
| --- | --- |
| 保冷柜 | 1. 数量：6台； 2. 外部尺寸(W🞨D🞨H):≤800🞨835🞨1820(mm)； 3. 有效容积≥400L； 4. 免费保修不少于3年。 |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

2.4 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》，支持中小企业发展。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年6月1日-2023年6月7日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照**“项目名称-报名单位名称”** 的邮件标题格式，发送至**CGZX@pkufh.com**进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年6月8日上午9:00-11：00将报名材料交至北京大学第一医院采购中心进行报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1.企业法人营业执照(三证合一)

　　3.4.2.医疗器械经营许可证或备案

　　3.4.3.医疗器械注册登记表或备案

　　3.4.4.法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权参会销售的身份证正反面复印件

　　3.4.5.制造商出具的授权函(授权时间不得少于1年)

　　3.4.6.制造商全套资质证明

　　3.4.6.1 企业法人营业执照(三证合一)

　　3.4.6.2 医疗器械生产许可证+登记表

　　3.4.7.出具原厂售后服务承诺书。若供应商做售后，则要出具原厂授予供应商的

　　售后授权，同时出具供应商的售后服务承诺书。(附在产品彩页之前)

　　3.4.8.廉洁协议书(见附件，打印后项目名称、供应商、乙方签字均手填)

　　3.4.9.附有技术参数的正规印刷设备彩页

　　3.4.10.计量器类器具需要提供：

　　3.4.10.1 进口：计量器具型式批准证书

3.4.10.2 国产：计量器具生产许可证

　　3.4.11. 压力容器类设备必须有特种设备生产许可证

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用院内论证的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以邮件形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号采购中心；

6.2联系人及联系电话：郝晶晶 83576836

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年6月1日