北京大学第一医院总务处（大兴院区）护理推车项目院内论证公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需货物或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院总务处（大兴院区）护理推车项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-0754

1.3使用科室：北京大学第一医院

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83576819

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 序号 | 名称 | 分类 | 规格型号/配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室用治疗车 | 治疗车B型（手术室推车-大） | 1.规格尺寸：≥1100 *600 * 900 mm | 35 |
|  |  |  | 2.材质说明 |  |
|  |  |  | 2.1.整体材质为304不锈钢板及不锈钢管。 |  |
|  |  |  | 3.结构组成及配置 |  |
|  |  |  | 3.1.二层结构，每层均有三面不锈钢围挡； |  |
|  |  |  | 3.2，车体底部配有四只Φ100mm聚胺脂静音防毛发缠绕万向脚轮，带刹车功能。 |  |
|  |  |  | 3.3.车体底部四立柱均安装ABS材质橡胶软护角 |  |
|  |  |  | 3.4.整车承重≥150KG； |  |
| 2 | 手术室用储物治疗车 | 治疗车C型（手术间储物） | 1.规格尺寸：≥850*450*850mm | 26 |
|  |  |  | 2.材质说明：整体材质304不锈钢材质.四面围板为304不锈钢板材质焊接制成. |  |
|  |  |  | 3.结构组成及配置 |  |
|  |  |  | 3.1底部对开门高度240mm，加装门把手，承重加装加固支撑带。 |  |
|  |  |  | 3.2脚轮为4个承重平板脚轮，两个定向，两个万向。Φ150mm聚胺脂静音防毛发缠绕万向脚轮，4轮独立刹车；内置双滚珠轴承具有承重力强。 |  |
|  |  |  | 3.3 车体所有角部为圆角。 |  |
|  |  |  | 4. 用于放置手术床配件。 |  |
|  |  |  | 5.整车承重≥180KG。 |  |
| 3 | 手术室用治疗车 | 治疗车E型（手术室推车-小） | 1.规格尺寸：≥800 * 450 * 900 mm | 35 |
|  |  |  | 2.材质说明 |  |
|  |  |  | 2.1.整体材质为304不锈钢板及不锈钢管。 |  |
|  |  |  | 3.配置及结构 |  |
|  |  |  | 3.1，二层结构，每层均有三面不锈钢围挡； |  |
|  |  |  | 3.2，车体底部配有四只Φ100mm聚胺脂静音防毛发缠绕万向脚轮，带刹车功能； |  |
|  |  |  | 3.3.车体底部四立柱均安装ABS材质橡胶软护角。 |  |
|  |  |  | 3.4整车承重≥150KG |  |
| 4 | 手术室用治疗车 | 治疗车B型（手术室推车-中） | 1.规格尺寸：≥900 *550 * 900 mm | 18 |
|  |  |  | 2.材质说明 |  |
|  |  |  | 2.1.整体材质为304不锈钢板及不锈钢管。 |  |
|  |  |  | 3.结构组成及配置 |  |
|  |  |  | 3.1.二层结构，每层均有三面不锈钢围挡； |  |
|  |  |  | 3.2，车体底部配有四只Φ100mm聚胺脂静音防毛发缠绕万向脚轮，带刹车功能。 |  |
|  |  |  | 3.3.车体底部四立柱均安装ABS材质橡胶软护角 |  |
|  |  |  | 3.4.整车承重≥150KG； |  |
| 上述要求仅起参考作用，以实际产品为准 |  |  |  |  |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年6月27日-2023年7月3日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年7月4日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)；非生产企业提供生产企业全套资质及授权；

3.4.2 出具产品质量保证承诺书

3.4.3法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心。

6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576819

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年6月27日