【采购中心公告】北京大学第一医院检验科（大兴院区）显微镜项目院内论证公告
北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。
1.论证简介
1.1项目名称：北京大学第一医院检验科（大兴院区）显微镜项目
[bookmark: _GoBack]1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-0768、0769、0770、0772
1.3使用科室：检验科（大兴院区）
    地址：北京市大兴区
    电话：83576836
1.4采购论证性质：院内论证
1.5资金来源：医院经费
1.6评分办法：综合因素评定法
1.7采购内容
	倒置显微镜
	1、 数量：1台
2、 光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
3、 数码摄像头≥500万像素，配套显微镜连接Lis系统
4、 免费保修不少于3年

	研究级正置荧光显微镜
	1、 数量：1台
2、 放大倍率不小于40-1000倍
3、 成像系统，1套
4、 免费保修不少于3年

	正置荧光显微镜
	1、 数量：1台
2、 照明系统:LED光源，使用寿命≥20000h
3、 显微镜主机(含LED光源、4X、10X、20X、40X、100X物镜各1个)，1台
4、 免费保修不少于3年

	暗视野显微镜
	1、 数量：1台
2、 光学系统:无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
3、 照明系统:LED光源，使用寿命≥60000h
4、 免费保修不少于3年

	万能显微镜
	1、 数量：1套
2、 照明系统:LED光源，使用寿命≥60000h
3、 显微镜主机(含LED光源、4X、10X、20X、40X、100X物镜各1个)，3台；暗视野光学附件≥2个
4、 免费保修不少于3年


2.对供应商基本要求：
2.1 中国境内注册的独立法人。
2.2 不接受联合体投标。
2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
2.4 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》，支持中小企业发展。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期2023年7月3日-2023年7月7日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。
[bookmark: _Hlk116466592]3.2供应商需在2023年7月10日上午9:00-11：00将报名材料交至北京大学第一医院采购中心进行报名，逾期无效。
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。
3.4资格预审资质要求：
3.4.1.企业法人营业执照(三证合一)
　　3.4.2.医疗器械经营许可证或备案
　　3.4.3.医疗器械注册登记表或备案
　　3.4.4.法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权参会销售的身份证正反面复印件
　　3.4.5.制造商出具的授权函(授权时间不得少于1年)
　　3.4.6.制造商全套资质证明
　　3.4.6.1 企业法人营业执照(三证合一)
　　3.4.6.2 医疗器械生产许可证+登记表
　　3.4.7.出具原厂售后服务承诺书。若供应商做售后，则要出具原厂授予供应商的
　　售后授权，同时出具供应商的售后服务承诺书。(附在产品彩页之前)
　　3.4.8.廉洁协议书(见附件，打印后项目名称、供应商、乙方签字均手填)
　　3.4.9.附有技术参数的正规印刷设备彩页
　　3.4.10.计量器类器具需要提供：
　　3.4.10.1 进口：计量器具型式批准证书
3.4.10.2 国产：计量器具生产许可证
　　3.4.11. 压力容器类设备必须有特种设备生产许可证
4.发放采购论证文件
4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。
5.采购论证时间及地点
5.1本次采购论证采用院内论证的形式。
5.2北京大学第一医院采购中心将以邮件形式通知供应商参与采购论证。
6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式
6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号采购中心；
6.2联系人及联系电话：郝晶晶 83576836
6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。
                                                          


北京大学第一医院采购中心
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