北京大学第一医院总务处（大兴院区）大兴院区开办病房移动家具项目院内论证公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需货物或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院总务处（大兴院区）大兴院区开办病房移动家具项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-1037

1.3使用科室：北京大学第一医院

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83576835

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 | 参考样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动餐桌 | 665张 | 1.尺寸：785×395×725-1000mm 2.高稳定弹性系数；安静无噪音； 3.配万向轮四个，移动方便，气动升降，可自由调节高度。 4.易清洁，与病房颜色协调一致。 5.安全承重 |  |
| 2 | 综合检查床 | 36张 | 床体尺寸：1800*550*450-980mm 1.卧躺诊查； 2.床框、底座加厚用材钢管，牢固结实，床体最大载重400kg； 3. 床面四角平滑完整，采用仿皮材质，耐磨性强，透气性好，抗菌防污，耐弱酸碱； 4.整床根据人体工学原理设计，就位舒适，可配合医生从不同方位进行检查操作； 5.整体拆卸方便，床脚高支撑力，带耐磨杯垫，静音固定； 6.每张配可拆卸枕头 |  |
| 3 | 综合治疗台 | 71套 | 含一张不锈钢诊床、一张带柜子诊床 一、不锈钢诊床参数： 1.整体采用优质不锈钢管材； 2.床框采用30*60*1.3mm扁管； 3.床腿采用50*50*1.5mm方管； 4.两支25*25*1.5mm拉杆，增加床体强度； 5.高弹35#密度40mm厚海绵； 6.外包耐磨，抗污能力强，科技皮革（颜色待定）； 7.床木板采用12mm厚实木板，加厚防滑脚套； 8.氩弧焊接，方正平直； 9.焊道处理：打磨抛光； 10.承重260㎏，不变形。 二、带柜子诊床参数： 1.整体采用碳钢管材； 2.床框采用25*50*1.3mm扁管； 3.床腿采用50*50*1.5mm方管； 4.柜子尺寸：900*350*500mm； 5.板材厚度0.7mm折弯成型； 6.采用推拉门结构，轴承滑轮；锁具耐用，4个加厚防滑脚套； 7.高弹35#密度40mm厚海绵； 8.外包耐磨，抗污能力强，科技皮革（颜色待定）； 9.床木板采用12mm厚实木板，加厚防滑脚套； 10.氩弧焊接，方正平直； 11.表面处理：静电喷涂（颜色待定）； 12.承重260㎏，不变形。 配备内容： 1.共配置不锈钢手推车36个，1400*800*650mm，不锈钢材质，底部配静音脚轮 2.共配套输液架9个，定制尺寸，不锈钢材质，车体底部配有四只聚胺脂静音防毛发缠绕万向脚轮.带刹车 3.共配置120组钢制货架，2000*500*2500mm，每层承重不低于100公斤 |  |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年8月9日-2023年8月15日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年8月16日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)；非生产企业提供生产企业全套资质及授权；

3.4.2 出具产品质量保证承诺书

3.4.3法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心。

6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576835

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年8月9日