北京大学第一医院检验科（大兴院区）压力蒸汽灭菌器项目院内论证公告
北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。
1.论证简介
1.1项目名称：检验科（大兴院区）压力蒸汽灭菌器项目
1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-0559
1.3使用科室：北京大学第一医院检验科
    地址：北京市西城区西什库大街8号
    电话：010-83576819
1.4采购论证性质：院内论证
1.5资金来源：财政经费
1.6评分办法：综合因素评定法
1.7采购内容
	设备/货物名称
	主要技术要求

	压力蒸汽灭菌器
	1、 数量：2台
2、 灭菌室容积≥180L，最高工作温度≥135℃
3、 配置纯水机


2.对供应商基本要求：
2.1 中国境内注册的独立法人。
2.2 不接受联合体投标。
2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期2023年8月16日-2023年8月22日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。
3.2 供应商需在2023年8月23日上午9：00-10：00到北京大学第一医院采购中心（北京市西城区大红罗厂街6号）进行现场报名，逾期无效。
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页。
3.4资格预审资质要求：
3.4.1 企业法人营业执照(三证合一或五证合一)
3.4.2 医疗器械经营许可证或备案
3.4.3 法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址
3.4.5 制造商全套资质证明（若参会供应商为制造商，则无需提供重复文件）：
3.4.5.1 医疗器械注册证或备案
3.4.5.2 企业法人营业执照(三证合一或五证合一)
3.4.5.3 医疗器械生产许可证（国产）
3.4.5.4 医疗器械经营许可证或备案（进口）
3.4.6 制造商出具的授权函：
3.4.6.1 授权时间不得少于1年
3.4.6.2 进口产品需提供原文授权及翻译件
3.4.7 出具原厂售后服务承诺书。若供应商做售后，则要出具原厂授予供应商的售后授权。同时出具供应商的售后服务承诺书
3.4.8 附有技术参数的正规印刷设备彩页
3.4.9 计量器类器具需要提供：
3.4.9.1 进口：计量器具型式批准证书
3.4.9.2 国产：计量器具生产许可证
3.4.10 压力容器类设备必须有特种设备生产许可证
3.4.11 消毒产品需提供：
3.4.11.1 《消毒产品卫生安全评价报告》
3.4.11.2 标签（铭牌）、说明书
3.4.11.3 检验报告（含结论）
3.4.11.4 企业标准或质量标准
3.4.11.5 生产企业卫生许可证（国产）或允许生产销售的证明文件及报关单（进口）
3.4.11.6 消毒器械结构图
4.发放采购论证文件
4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。
5.采购论证时间及地点
5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。
5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。
6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式
6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心
6.2联系人及联系电话： 孔老师 010-83576819
6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。
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