北京大学第一医院二部垃圾压缩机更新项目院内论证公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院二部垃圾压缩机更新项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-1147

1.3使用科室：北京大学第一医院

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83576835

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：医院经费

1.6采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转式垃圾压缩贮存设备 | 1套 | 容积14立方米 |
| 包含设备安装、调试，以及配套土建、给排水、电气等基础设施的修缮和更新，设备渗滤液、清洗废水排入院内污水管线，预留充分日常操作和检修空间，不得影响院内环境 |  |  |  |

1.7技术要求

1.7.1设备压缩比不小于2:1；

1.7.2设备滚筒材质为不锈钢板，厚度≥4mm，筒内为不锈钢板螺旋叶片，设备外壳及支撑架材质为碳钢材质，厚度≥4mm，壳体刷防锈漆，颜色匹配使用环境；

1.7.3设备包含除臭系统，除臭方式为雾化喷淋；

1.7.4电气配件选用优质品牌产品；

1.7.5运行期间设备区域噪音≤55db，不得影响周边办公及病房；

1.7.6设备设计使用寿命≥10年。

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年8月29日-2023年9月4日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年9月5日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)

3.4.2 若供应商为代理商，需提供原厂家授权书及原厂家营业执照等资质；施工人员须持相关证件方可施工。

3.4.3 出具产品质量保证承诺书

3.4.4 法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂6号 采购中心。

6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576835

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年8月29日