北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制不锈钢材质项目院内论证公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需货物或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制不锈钢材质项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-1738

1.3使用科室：北京大学第一医院

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83576835

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：财政经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 序号 | 位置 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预估规格尺寸mm | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男更衣室 | 不锈钢储物架 | 1 | 组 | 2130*300*770/1960各一个 |  |
| 2 |  | 整体单排挂钩 | 1 | 组 | 长1000、1050、1100、1700、3400各一个 |  |
| 3 | 女更衣室 | L型储物架 | 1 | 组 | 760*300*770/1960 745*300*770/1960各一个 |  |
| 4 |  | 不锈钢储物架（6层板） | 1 | 组 | 740*300/1960各一个 |  |
| 5 |  | 整体单排挂钩 | 1 | 组 | 长1250，配套70个挂钩 |  |
| 6 |  | 不锈钢储物架 | 1 | 组 | 4360*300*770/1960各一个 |  |
| 7 | 中心手术谈话室 | 整体单排挂钩 | 1 | 个 | 长2600、2100各一个 |  |
| 8 |  | 储物柜 | 1 | 组 | 2600*300*500 |  |
| 9 | 日间手术患者入口 | 密码柜（12门） | 1 | 个 | 1580*500*2480 |  |
| 10 | 门诊五层日间手术室 | 病理柜（9门） | 1 | 组 | 1020*400*1090 |  |
| 11 |  | 污洗间定制柜1 | 1 | 组 | 3200*800*860 3450*400*800 含清洗池、污水池吊柜 |  |
| 12 |  | 污洗间定制柜2 | 1 | 组 | 2800*600*860 2800*400*800 含操作台吊柜 |  |
| 13 | 门诊区域 | 小治疗车 | 8 | 件 | 1.规格尺寸：600*450*850 mm 2.材质说明 2.1.整体材质为304不锈钢板及不锈钢管。 3.结构组成及配置 3.1.二层结构，带一个抽屉，每层均有三面不锈钢围挡； 3.2.车体底部配有四只Φ100mm聚胺脂静音防毛发缠绕万向脚轮，带刹车功能。 3.3.整车承重不小于150KG； |  |
| 14 |  | 不锈钢诊床 | 5 | 组 | 每组10个 1.整体采用优质不锈钢管材1900*650*680； 2.床框采用30*60*1.3mm扁管； 3.床腿采用50*50*1.5mm方管； 4.两支25*25*1.5mm拉杆，增加床体强度； 5.高弹35#密度约40mm厚海绵； 6.外包耐磨，抗污能力强，科技皮革（颜色待定）； 7.床木板采用12mm厚实木板，加厚防滑脚套； 8.氩弧焊接，方正平直； 9.焊道处理：打磨抛光； 10.承重不小于260㎏，不变形。 |  |
| 15 |  | 带箱诊床 | 6 | 组 | 每组5个 1.整体采用碳钢管材1900*650*680； 2.床框采用25*50*1.3mm扁管； 3.床腿采用50*50*1.5mm方管； 4.柜子尺寸：900*350*500mm； 5.板材厚度不小于0.7mm折弯成型； 6.采用推拉门结构，轴承滑轮；锁具耐用，4个加厚防滑脚套； 7.高弹35#密度约40mm厚海绵； 8.外包耐磨，抗污能力强，科技皮革（颜色待定）； 9.床木板采用不小于12mm厚实木板，加厚防滑脚套； 10.氩弧焊接，方正平直； 11.表面处理：静电喷涂（颜色待定）； 12.承重不小于260㎏，不变形。 |  |
| 16 |  | 6门更衣柜 | 4 | 组 | 每组10个 1.主体材质冷轧钢板，900*500*1850，板材厚度不小于0.7mm； 2.柜门均配有锁具，灵活牢固； 3.柜门配置隐藏式扣手； 4.柜体每层承重不小于30㎏； 5.柜体表面处理：静电喷涂。（颜色可选） |  |
| 17 |  | 储物柜 (四门) | 6 | 组 | 每组7个 1.主体材质冷轧钢板，900*500*1850，板材厚度不小于0.7mm； 2.柜门均配有锁具，灵活牢固； 3.柜门配置隐藏式扣手； 4.柜体每层承重不小于30㎏； 5.柜体表面处理：静电喷涂。（颜色可选） |  |
| 18 |  | 多格柜 12门 | 4 | 组 | 每组6个 1.主体材质冷轧钢板，900*500*1850，板材厚度不小于0.7mm； 2.柜门均配有锁具，灵活牢固； 3.柜门配置隐藏式扣手； 4.柜体每层承重不小于30㎏； 5.柜体表面处理：静电喷涂。（颜色可选） |  |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年12月1日-2023年12月7日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年12月8日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)；非生产企业提供生产企业全套资质及授权；

3.4.2 出具产品质量保证承诺书

3.4.3法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心。

6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576835 韩露 010-83576385

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年12月1日