附件1

采购需求：

| 序号 | 区域 | 具体位置 | 共享轮椅组数 |  | 共享轮椅数量（把） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊(室内) | 南通道 | 5 |  | 25 |  |
| 2 | 门诊B1层(室内) | 扶梯南侧 | 3 |  | 15 |  |
| 3 | 住院(室内) | 大厅门西侧 | 2 |  | 10 |  |
| 4 | 儿科(室内) | 大厅门东侧 | 2 |  | 10 |  |
| 5 | 妇儿急诊(室外) | 遮雨棚下 | 2 |  | 10 |  |
| 6 | 急诊(室外) | 遮雨棚下 | 4 |  | 20 |  |
| 合计： |  |  |  | 18 |  | 90 |  |

- 提供我院大兴院区共计90把共享轮椅，并定期维护、清洁；

- 满足行动不便者安全、舒适乘坐，使用、归还、缴费等环节便捷易操作，有免费使用时长；

- 按照院方要求张贴“共享轮椅自助区”标识及相关指引牌若干；

- 定期进行共享轮椅日常清洁消毒工作；

- 负责共享轮椅软硬件平台的技术开发、升级、运行、维护保养工作，保证设备正常使用；

- 处理患者使用终遇到相关问题；如遇因设备产生的投诉及纠纷，乙方须到现场妥善处理并解决，并承担相应责任；

- 定期向医院支付管理费；

- :按照院方要求投放共享轮椅，确保及时投入使用；

- 服务期：自合同签订之日起3年。