招标需求

- 项目概述

本项目是更换电梯配件，项目地点位于北京市西城府右街大街，北京大学第一医院第一住院部，更新电梯配件安装调试项目。

二、更换配件需求

| 区域/梯号 | 第一住院部妇儿楼1号电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料配件名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变频器（FRN15LM1S-4C） | 套 | 1 |
| 2 | 编码器(FA-CODER) | 套 | 1 |
| 3 | 分频板(FDB-02) | 块 | 1 |

三、工作要求

1.本项目质保期1年。

2.合同签订后，订货及工期为30天。

3.付款方式，验收合格后，支付总金额97%的款项，质保期结束后支付总金额3%的款项。