1. 需完成安全评估的房屋信息：安全评估项目及面积，包括但不限于以下表中所列内容，最终以满足采购人需求为准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院区 | 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积(㎡) | 图纸情况 |
| 1 | 门诊院区 | 门诊楼 | 楼房 | 40266 | 有 |
| 2 | 急诊院区 | 急诊楼 | 楼房 | 20703 | 有 |
| 3 | 急诊院区 | 科研楼 | 楼房 | 6562 | 有 |
| 4 | 急诊院区 | 科研西区（原门诊食堂） | 楼房 | 1911 | 有 |
| 5 | 第二住院部 | 教学楼 | 楼房 | 1792 | 有 |
| 6 | 第二住院部 | 营养楼 | 楼房 | 1524 | 有 |
| 7 | 急诊院区 | 单身宿舍楼 | 楼房 | 2199 | 有 |
| 8 | 第一住院部 | 门诊圆厅至主楼的暖廊 | 平房 | 186 | 有 |
| 9 | 第二住院部 | 外科楼 | 楼房 | 62334.81 | 有 |
| 10 | 第二住院部 | 内科楼 | 楼房 | 31038 | 有 |
| 11 | 第二住院部 | 后勤楼 | 楼房 | 7166.04 | 有 |
| 12 | 6号院 | 南北楼 | 楼房 | 1239.93 | 有 |
| 合计 | | | | 176921.78 |  |

1. 需完成安全鉴定的房屋信息：安全鉴定项目及面积，包括但不限于以下表中所列内容，最终以满足采购人需求为准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院区 | 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积(㎡) | 图纸情况 |
| 1 | 急诊院区 | 急诊楼东侧水处理设备间及能源平台设备间及办公用房 | 平房 | 220.00 | 不全 |
| 2 | 急诊院区 | 行政南楼 （包含加建的第3层） | 楼房 | 3919.00 | 有后期改造图纸 |
| 3 | 急诊院区 | 发热门诊外挂设备电梯 | 外挂电梯 | 15.00 | 不全 |
| 4 | 第二住院部 | 二部住院楼西侧核酸检测实验室 | 平房 | 297.00 | 不全 |
| 5 | 急诊院区 | 总务处楼加建的第3层 | 加建单层 | 207.00 | 不全 |
| 6 | 急诊院区 | 总务处楼北侧外扩钢梯 | 三层钢梯 | 42.70 | 不全 |
| 7 | 急诊院区 | 急诊楼配电室北侧加建部分（修建科办公室） | 加建区域 | 24.00 | 不全 |
| 8 | 第一住院部 | 南门传达室小楼 | 楼房 | 163.40 | 不全 |
| 9 | 第一住院部 | 热力站 | 楼房 | 381.00 | 不全 |
| 10 | 第一住院部 | 一部食堂就餐区 | 平房 | 872.11 | 不全 |
| 11 | 第一住院部 | 热力站北侧水设备保温层 | 设备外罩 | 15.04 | 不全 |
| 12 | 第二住院部 | 后勤楼动物实验室楼顶 设备罩 | 设备外罩 | 56.00 | 不全 |
| 13 | 第二住院部 | 二部院内西北角垃圾压缩机遮雨棚 | 设备外罩 | 23.68 | 不全 |
| 14 | 第二住院部 | 西南楼北侧的两层干保人员休息室 | 方舱组成的双层违建 | 280.00 | 有 |
| 15 | 第一住院部 | 儿科门诊西侧（圆厅至妇儿暖廊的西侧区域） | 加建单层 | 82.00 | 不全 |
| 16 | 第一住院部 | 门诊圆厅至主楼的暖廊车棚 | 自建顶棚 | 86.00 | 不全 |
| 17 | 门诊院区 | 门诊楼南侧搭建车棚 | 自建顶棚 | 215.00 | 不全 |
| 合计 | | | | 6898.93 |  |