|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **北京大学第一医院安防系统清单** | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| **一、安防系统硬件设备类** | | | | |
| 1 | 200万电动变焦红外半球型摄像机 | PC6325-WD-VRZ | 台 | 1632 |
| 2 | 200万迷你红外半球型摄像机 | IPC6324-MIR | 台 | 104 |
| 3 | 500万红外电动变焦半球型摄像机 | IPC6355-VRZ | 台 | 3 |
| 4 | 200万室内智能高速球型摄像机 | IPC6525-Z30 | 台 | 11 |
| 5 | 200万电动变焦红外筒型摄像机 | C2120-I | 台 | 472 |
| 6 | 200万室外智能高速球型摄像机 | C6620-Z23 | 台 | 36 |
| 7 | 4K红外球型摄像机 | X6781-Z37 | 台 | 2 |
| 8 | 200万人脸抓拍筒型摄像机 | M2121-EFL | 台 | 45 |
| 9 | 全景摄像机 | IPC6091-P360 | 台 | 2 |
| 10 | 拾音器 | TRADIO.WQ1200D-BZ11 | 个 | 80 |
| 11 | 视频监控存储共享平台 | CloudIVS 3000S | 套 | 14 |
| 12 | 企业级磁盘 | VSMHDD10T00 | 块 | 560 |
| 13 | 视图智能解析系统 | VSMHDD10T00 | 套 | 1 |
| 14 | 高清解码器 | CloudIVS3000SCR | 台 | 8 |
| 15 | 网络控制键盘 | 1537277 | 个 | 3 |
| 16 | 拼接屏控制器 | NKBD5100K | 台 | 3 |
| 17 | 32寸监视器 | V1330 | 台 | 8 |
| 18 | 55寸LCD拼接单元 | JH-M3200 | 套 | 24 |
| 19 | 49寸LCD拼接单元 | V1372H-55P-AS1 | 套 | 9 |
| 20 | 24口千兆接入POE交换机 | V1372H-49P-AL1 | 台 | 76 |
| 21 | 48口千兆接入POE交换机 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 台 | 67 |
| 22 | 24口万兆汇聚交换机 | S6730-S24X6Q | 台 | 8 |
| 23 | 核心交换机 | S7706 | 台 | 2 |
| 24 | 防火墙 | USG6655E | 台 | 2 |
| 25 | 摄像机准入管理平台 | S6730-S24X6Q | 套 | 1 |
| 26 | 统一网管平台 | eSight | 套 | 1 |
| 27 | 千兆单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 306 |
| 28 | 万兆多模光模块 | OMXD30000 | 个 | 100 |
| 29 | 万兆单模光模块 | OSX010000 | 个 | 20 |
| 30 | 门禁控制器 | SHB-M02 | 个 | 249 |
| 31 | 读卡器 | SHB-N01 | 个 | 249 |
| 32 | 人脸识别门禁一体机 | SHB-U05 | 个 | 17 |
| 33 | 发卡器 | SHB-Q01 | 个 | 1 |
| 34 | 证件打印机(双面彩色) | M6202 | 台 | 1 |
| 35 | 单门磁力锁 | SHB-S01 | 个 | 239 |
| 36 | 双门磁力锁 | SHB-S02 | 个 | 210 |
| 37 | 出门按钮 | SHB-K01 | 个 | 409 |
| 38 | 门禁卡 | IC | 张 | 5000 |
| 39 | 门禁系统管理软件 | SHB-SM01 | 套 | 1 |
| 40 | 门禁系统管理服务器 | SR550 | 台 | 1 |
| 41 | 紧急按钮 | HO-01B+ | 个 | 113 |
| 42 | 单防区模块 | LHB9000-Z1 | 个 | 113 |
| 43 | 网络报警模块 | IP200 | 个 | 3 |
| 44 | 声光报警器 | HC-103 | 个 | 3 |
| 45 | 报警打印机 | M6202NW | 台 | 3 |
| 46 | 报警主机 | LHB9000 | 台 | 3 |
| 47 | 控制键盘 | DK902 | 个 | 3 |
| 48 | —键报警系统管理软件 | C9000 | 套 | 3 |
| 49 | IP可视报警分机 | TRADIO.ACB-07B01 | 台 | 409 |
| 50 | IP可视报警主机 | TRADIO.TAB610BZ | 台 | 4 |
| 51 | P可视报警系统管理软件 | QFRecordAlarmV2.0 | 套 | 4 |
| 52 | 巡更棒 | L-3000+1 | 个 | 40 |
| 53 | 巡更点 | ID-EM-10 | 个 | 200 |
| 54 | 巡更管理软件 | A1.0 | 套 | 2 |
| 55 | 巡更通讯器 | L-3000ET | 个 | 2 |
| 56 | 模块化机房 | FusionModule800 | 套 | 1 |
| 57 | 管理工作站 | ThinkStation P320 | 台 | 19 |
| 58 | 投影机 | RP-L4000U | 台 | 1 |
| 59 | 笔记本电脑 | ThinkPad E490-038 | 台 | 1 |
| 60 | 对讲机 | A750 | 个 | 80 |
| 61 | UPS(60KVA) | YTR33-60KVA | 台 | 2 |
| 62 | UPS(30KVA) | YTR33-30KVA | 台 | 1 |
| 63 | UPS(10KVA) | YTR33-10KVA | 台 | 1 |
| 64 | UPS(2KVA) | YTR1102L | 台 | 2 |
| 65 | 电池柜 | A32/16/3 | 个 | 8 |
| 66 | 电池(DC12V100AH) | 12V100AH | 块 | 176 |
| 67 | 电池(DC12V38AH | 12V38AH | 块 | 12 |
| 68 | 空调(2P) | KF-50GW/TUS-N2 | 台 | 3 |
| 69 | 操作台 | KR-CC-E1 | 联 | 30 |
| 70 | 服务器机柜(42U) | Q3.6642100 | 个 | 5 |
| 71 | LED灯 | XD054 | 个 | 44 |
| 72 | 配电箱 | 800\*600\*200 | 个 | 7 |
| 73 | 陶瓷防静电地板 | HDG.600.38.CQ.D | 平米 | 210 |
| 74 | 6U壁挂机柜 | SA6406100 | 个 | 110 |
| 75 | 4米监控杆 | 监控立杆 | 套 | 10 |
| 76 | 互投开关160A/4P-PC级 | CDQ1S-160/4160A | 个 | 2 |
| 77 | 互投开关100A/4P-PC级 | CDQ1S-100/4100A | 个 | 2 |
| 78 | 互投开关63A/4P-PC级 | CDQ1S-100/463A | 个 | 3 |
| 79 | 视频车位探测器2车位 | WBP-T03V-2 | 只 | 95 |
| 80 | 视频车位探测器3车位 | WBP-T03V-3 | 只 | 211 |
| 81 | 视频区域控制器 | WBP-K02ZV | 台 | 18 |
| 82 | 地贴式超声波车位探测器 | WBP-T01GW | 只 | 170 |
| 83 | 无线车位指示灯 | WBP-Z01W | 只 | 32 |
| 84 | 室内无线区域控制器 | WBP-K02ZW | 只 | 5 |
| 85 | 室内集中控制器 | WBP-K02M | 台 | 1 |
| 86 | 室内车位引导屏单向（标准绿色） | WBP-IA31-1 | 台 | 22 |
| 87 | 室内车位引导屏双向（标准绿色） | WBP-IA31-2 | 台 | 14 |
| **二、软件系统** | | | | |
| 1 | 安消防一体化应急指挥系统 | CSS-UMS-5500 | 套 | 1 |
| 2 | 可视化三维调度引擎 | CSS-GIS-1000 | 套 | 1 |
| 3 | 综合数据对接流转服务系统 | CSS-UAG-1000 | 套 | 2 |
| 4 | 智能定位报警管理系统 | CSS-LAS-1000 | 套 | 1 |
| 5 | 安消防大数据分析引擎 | CSS-DBS-5000 | 套 | 1 |
| 6 | 综合服务调度管理系统 | IOMS-MS-1000 | 套 | 1 |
| 7 | 统一呼叫中心网关 | OMS-VG-40 | 套 | 1 |
| **三、安检设备** | | | | |
| 1 | 安检机 | TH6550 | 台 | 3 |
| 2 | 安检门 | SM-SG-EDD-1000 | 台 | 8 |
| 3 | 安检物品智能暂存柜(40门) | SM-LOC-S40 | 台 | 4 |
| 4 | 手持安检仪 | AT2008 | 个 | 8 |
| 5 | 安检机 | HY6550 | 台 | 4 |
| **四、光缆管井租用维护** | | | | |
| 1 | 光缆管井租用维护 | 铁通 | 项 | 1 |