|  |  |
| --- | --- |
| 条目号 | 需求技术规格 |
| 一 | 中耳鼓室成形器械 |
| 1 | 圆刀 |
| 1.1 | 数量：2把 |
| 1.2 | 45°，Ø2,0mm，16.5cm |
| 2 | 显微针 |
| 2.1 | 数量：1把 |
| 2.2 | 微弯，16.5cm |
| 3 | 显微针 |
| 3.1 | 数量：1把 |
| 3.2 | 中弯，16.5cm |
| 4 | 显微钩针 |
| 4.1 | 数量：1把 |
| 4.2 | 90°，Ø1.0mm，长度16.5cm |
| 5 | 刮匙 |
| 5.1 | 数量：1把 |
| 5.2 | 双头，1.5🞨2.5/1.8🞨2.8mm，长度17cm |
| 6 | 耳钳 |
| 6.1 | 数量：1把 |
| 6.2 | 锯齿型，直，Ø0.8🞨4.0mm，8cm |
| 7 | 耳钳 |
| 7.1 | 数量：1把 |
| 7.2 | 锯齿型，直，Ø0.6🞨4.0mm，8cm |
| 8 | 耳杯状钳 |
| 8.1 | 数量：1把 |
| 8.2 | 卵圆形，直，0.5🞨1.0mm，8cm |
| 9 | 耳剪 |
| 9.1 | 数量：1把 |
| 9.2 | 直，精细，剪口4mm，长度8cm |
| 10 | 锤骨剪 |
| 10.1 | 数量：1把 |
| 10.2 | 向上咬切，8cm |
| 11 | 耳杯状钳 |
| 11.1 | 数量：1把 |
| 11.2 | 卵圆形，直，0.8🞨1.3mm，8cm |
| 12 | 耳杯状钳 |
| 12.1 | 数量：1把 |
| 12.2 | 卵圆形，右弯，0.8🞨1.3mm，8cm |
| 13 | 耳杯状钳 |
| 13.1 | 数量：1把 |
| 13.2 | 卵圆形，左弯，0.8🞨1.3mm，8cm |
| 14 | 耳剪 |
| 14.1 | 数量：1把 |
| 14.2 | 右弯,4mm,8cm |
| 15 | 耳剪 |
| 15.1 | 数量：1把 |
| 15.2 | 左弯,4mm,8cm |