附件

| 门、急诊消防设备一览表 序号 | 系统 名称 | 设备名称 | 设备数量 |  | 设备厂家 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 门诊楼 | 急诊楼 |  |  |
| 1 | 火灾报警系统 | 自动火灾报警主机 | 门、急诊合用 1 台报 警主机 |  | 利达华信 | LD128E |
| 2 |  | CRT 图文显示系统 | 门、急诊合用 1 套 |  |  |  |
| 3 |  | 报警系统回路 | 14 | 6 |  |  |
| 4 |  | 感烟探测器 | 1145 | 713 | 利达华信 | 3000EN/A |
| 5 |  | 感温探测器 | 544 | 15 | 利达华信 | 3000EN |
| 6 |  | 手动报警按钮 | 109 | 58 |  |  |
| 7 |  | 消火栓按钮 | 150 | 115 | 利达华信 |  |
| 8 |  | 消防电话回路 | 14 | 6 |  |  |
| 9 | 防排烟系统 | 排烟风机 | 26 | 3 |  |  |
| 10 |  | 正压送风机 | 23 | 3 |  |  |
| 11 |  | 排烟口 | 96 | 13 |  |  |
| 12 |  | 70°防火阀 | 126 | 48 |  |  |
| 13 |  | 280°防火阀 | 24 | 2 |  |  |
| 14 | 广播 系统 | 消防广播 | 10 | 6 | 利达华信 |  |
| 15 | 喷淋系统 | 喷淋泵 | 门、急诊合用 2 台 |  |  |  |
| 16 |  | 喷淋稳压泵 | 门、急诊合用 2 台 |  |  |  |
| 17 |  | 喷淋水箱容量 | 门、急诊合用 1 套 |  |  | 18m³ |
| 18 |  | 末端放水 | 18 | 8 |  |  |
| 19 |  | 压力开关 | 8 | 3 |  |  |
| 20 |  | 开关量接口 | 39 | 8 |  |  |
| 21 |  | 水流指示器 | 18 | 8 |  |  |
| 22 |  | 湿式报警阀 | 8 | 3 |  |  |
| 23 |  | 水泵接合器 | 2 |  |  |  |
| 24 | 消火栓系统 | 消火栓泵 | 门、急诊合用 2 台 |  |  |  |
| 25 |  | 消火栓稳压泵 | 门、急诊合用 2 台 |  |  |  |
| 26 |  | 室内消火栓 | 147 | 118 |  |  |
| 27 |  | 室外消火栓 |  |  |  |  |
| 28 |  | 水泵接合器 | 2 |  |  |  |
| 29 |  | 消火栓泵 | 1 （单身公寓） |  |  |  |
| 30 |  | 室内消火栓 | 13（单身公寓） |  |  |  |
| 31 | 联动控制 | 切非消防电源 | 44 | 41 | 利达华信 |  |
| 32 |  | 防火门 | 0 | 12 |  |  |
| 33 |  | 卷帘门 | 37 | 2 |  |  |
| 34 |  | 声光报警器 | 53 | 31 |  |  |
| 35 |  | 电梯迫降 | 5 | 3 |  |  |

科研楼消防设备一览表

| 序号 | 系统 名称 | 设备名称 | 设备数量 |  | 设备厂家 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 科研楼 | 行政南楼 |  |  |
| 1 | 火灾报警系统 | 自动火灾报警主机 | 1 | 无 | 利达华信 | LD128EQ2 |
| 2 |  | CRT 图文显示系统 | 1 | 无 |  |  |
| 3 |  | 消防报警回路 | 3 | 2 | 利达华信 | 不详 |
| 4 |  | 感烟探测器 | 231 | 189 | 利达华信 | 3000EN/A |
| 5 |  | 手动报警按钮 | 21 | 9 | 利达华信 |  |
| 6 |  | 消火栓按钮 | 41 | 10 |  |  |
| 7 |  | 消防电话 | 2 | 无 | 利达华信 |  |
| 8 | 防排 烟系统 | 排烟风机 | 2 | 无 |  |  |
| 9 |  | 加压风机 | 1 | 无 |  |  |
| 10 |  | 防火阀 | 51 | 无 |  |  |
| 11 | 广播 系统 | 消防广播 | 3 | 无 | 利达华信 |  |
| 12 | 喷淋系统 | 喷淋泵 | 2 | 无 |  |  |
| 13 |  | 喷淋稳压泵 | 2 | 无 |  |  |
| 14 |  | 末端放水 | 6 | 无 |  |  |
| 15 |  | 水流指示器 | 7 | 无 |  |  |
| 16 |  | 湿式报警阀 | 1 | 无 |  |  |
| 17 | 消火 栓系统 | 消火栓泵 | 2 | 无 |  |  |
| 18 |  | 室内消火栓 | 36 | 9 |  |  |
| 19 | 联动系统 | 消防联动 | 4 | 无 |  |  |
| 20 |  | 切非消防电源 | 6 | 无 |  |  |
| 21 |  | 声光报警器 | 8 | 无 |  |  |

一部消防设备一览表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 设备数量 | 设备厂家 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 自动火灾报警 主机 | 1 | 北大青鸟 | JB-TG-JBF-11S |
| 2 |  | 报警回路 | 8 | 北大青鸟 |  |
| 3 |  | 感烟探测器 | 953 | 北大青鸟 | JBF-3100 |
| 4 |  | 感温探测器 | 24 | 北大青鸟 | LN-3110 |
| 5 |  | 消火栓按钮 | 76 | 北大青鸟 | JBF4123B |
| 6 |  | 手动报警按钮 | 69 | 北大青鸟 | JBF4121B-P |
| 7 |  | 消防电话 | 5 | 北大青鸟 | 不详 |
| 8 | 防排烟系统 | 排烟风机 | 5 |  |  |
| 9 |  | 排烟口 | 16 |  |  |
| 10 |  | 防火阀 | 114 |  |  |
| 11 | 广播系统 | 消防广播回路 | 8 | 北大青鸟 |  |
| 12 | 喷淋系统 | 喷淋头 | 1925 |  |  |
| 13 |  | 喷淋泵 | 2 |  |  |
| 14 |  | 喷淋稳压泵 | 2 |  |  |
| 15 |  | 喷淋水箱容量 | 1 |  | 18m³ |
| 16 |  | 末端放水 | 16 |  |  |
| 17 |  | 水流指示器 | 18 |  |  |
| 18 |  | 湿式报警阀 | 3 |  |  |
| 19 | 消火栓系统 | 消火栓泵 | 2 |  |  |
| 20 |  | 消火栓稳压泵 | 无 |  |  |
| 21 |  | 室内消火栓 | 119 |  |  |
| 22 |  | 室外消火栓 | 4 |  |  |
| 23 |  | 水泵接合器 | 2 |  |  |
| 24 | 联动系统 | 切非消防电源 | 90 |  |  |
| 25 |  | 卷帘门 | 2 |  |  |
| 26 |  | 声光报警器 | 16 |  |  |
| 27 |  | 电梯迫降 | 4 |  |  |

| 第二住院部消防系统设备一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 交接内容 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机机柜 | LD5900EL(B) | 2 |  |
| 2 | 火灾自动报警控制器 | LD128E2-T-3584C | 2 |  |
| 3 | 联动控制器 | LD9203EN-32T1 | 3 |  |
| 4 | 消防广播主机 | KT9213/Z | 1 |  |
| 5 | 消防广播分区器 | GB9232/B | 2 |  |
| 6 | 前置放大器 | KT9213/MP3 | 1 |  |
| 7 | 消防广播功放机 | GB9221/500W | 7 |  |
| 8 | 消防报警CRT主机 | LD6901 | 1 |  |
| 9 | 电话主机 | DH9261/B | 1 |  |
| 10 | 电源监控主机 | LD-DJ118-256C | 1 |  |
| 11 | 电气火灾主机 | LD-DQ128-1536C | 1 |  |
| 12 | 防火门监控主机 | LD-FM118-400C | 1 |  |
| 13 | 气体灭火主机 | JB-QB-LD5507EN | 1 |  |
| 14 | 烟感 | JTY-GM-LD3000EN | 3185 |  |
| 15 | 温感 | JTW-ZDM-LD3300EN | 598 |  |
| 16 | 隔离模块 | LD3600ET | 160 |  |
| 17 | 声光报警器 | LD1002EN | 158 |  |
| 18 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-LD2003EN | 250 |  |
| 19 | 消火栓按钮 | LD2004EN | 360 |  |
| 20 | 消防广播 | XD5-4E | 995 |  |
| 21 | 消防电话分机 | DH9251/B | 48 |  |
| 22 | 手提式电话分机 | DH9251 | 2 |  |
| 23 | 防火门监控模块 | LD-FM6122B | 240 |  |
| 24 | 甲级钢制防火门 |  | 136 |  |
| 25 | IG541灭火剂瓶组 | HMP80/15 | 27 |  |
| 26 | IG541驱动气体瓶组 | QP4/6 | 8 |  |
| 27 | 模块箱 |  | 52 |  |
| 28 | 输入输出模块 | LD6800ED | 1114 |  |
| 29 | 气灭启停按钮 | LD1200G | 12 |  |
| 30 | 气灭放气指示灯 | LD1300 | 19 |  |
| 31 | 液位采集装置 | MD-S273L-4G | 4 |  |
| 32 | 压力采集装置 | MD-S273-4G | 78 |  |
| 33 | 控制柜采集装置 | MH-IK-20/4G | 81 |  |
| 34 | 可燃气气体探测器 | GT-SKSG-A-E-X-Y | 1 |  |
| 35 | 智能巡查芯片 | MHXF-XPB-2022 | 1100 |  |

三部消防设备一览表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 设备数量 | 设备厂家 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 自动火灾报警主机 | 1 | 利达华信 | LD128E |
| 2 |  | CRT 图文显示系统 | 1 | 利达华信 |  |
| 3 |  | 报警回路 | 3 | 利达华信 | LD128E |
| 4 |  | 感烟探测器 | 350 | 利达华信 | LD3000E |
| 5 |  | 消火栓按钮 | 18 | 利达华信 | LD2004EN |
| 6 |  | 手动报警按钮 | 25 | 利达华信 | LD2003EH |
| 7 |  | 消防电话 | 2 | 利达华信 | 泵房、电梯机房 |
| 8 |  | 声光警报器 | 16 |  |  |
| 9 | 广播系统 | 消防广播回路 | 8 | 利达华信 |  |
| 10 | 消火栓系统 | 消火栓泵 | 2 |  |  |

| 11 |  | 消火栓稳压泵 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 室内消火栓 | 17 |  |  |
| 13 |  | 水泵接合器 | 1 |  |  |
| 14 | 喷淋系统 | 气体顶压设备 | 1 |  |  |
| 15 |  | 末端放水 | 1 |  |  |
| 16 |  | 压力开关 | 1 |  |  |
| 17 |  | 水流指示器 | 2 |  |  |
| 18 |  | 湿式报警阀 | 1 |  |  |
| 19 |  | 喷淋头 | 236 |  |  |

门诊楼七氟丙烷气体灭火系统设备明细表

| 序号 | 防护区名称 | 安装形 式 | 气瓶规格 | 单瓶荮剂充装 量 | 药剂充装总量 | 利达 LD5506EN 现场控制箱 | 利达 LD1200A 手动装置 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 声光报警器 | 气体释放警示 灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx1 瓶 | 86Kg | 86Kg | 1 台 | 2 只 | 1 只 | 1 只 | 3 只 | 2 只 |
| 2 | 2 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx1 瓶 | 86Kg | 86Kg |  | 2 只 | 1 只 | 2 只 | 3 只 | 2 只 |
| 3 | 3 号检 查室 | 柜 式 | 70Lx1 瓶 | 60Kg | 60Kg |  | 2 只 | 1 只 | 2 只 | 3 只 | 2 只 |

| 4 | 4 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx1 瓶 | 86Kg | 86Kg |  | 2 只 | 1 只 | 2 只 | 3 只 | 2 只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx1 瓶 | 86Kg | 86Kg | 1 台 | 2 只 | 1 只 | 2 只 | 3 只 | 2 只 |
| 6 | 7 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx1 瓶 | 86Kg | 86Kg |  | 2 只 | 1 只 | 2 只 | 3 只 | 2 只 |
| 7 | 8 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx1 瓶 | 86Kg | 86Kg |  | 2 只 | 1 只 | 2 只 | 3 只 | 2 只 |
| 8 | 9 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx2 瓶 | 79Kg | 158Kg | 1 台 | 2 只 | 1 只 | 3 只 | 3 只 | 2 只 |
| 9 | 10 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx2 瓶 | 79Kg | 158Kg |  | 2 只 | 1 只 | 3 只 | 3 只 | 2 只 |
| 10 | 11 号检 查室 | 柜 式 | 90Lx2 瓶 | 79Kg | 158Kg |  | 2 只 | 1 只 | 3 只 | 3 只 | 2 只 |
| 11 | 信息中 心机房 | 管 网 | 120Lx2 瓶 | 97Kg | 194Kg | 1 台 | 1 只 | 2 只 | 4 只 | 1 只 | 1 只 |
| 12 | 配电室 | 管 网 | 180Lx15 瓶 | 140kg | 2100Kg | 1 台 | 3 只 | 6 只 | 26 只 | 3 只 | 3 只 |
| 合 计 | 12 套 |  | 30 瓶 |  | 3344kg | 5 台 | 24 只 | 18 只 | 52 只 | 34 只 | 24 只 |

三部变频配电室七氟丙烷气体灭火系统设备明细表

| 序号 | 防护区名称 | 安装形 式 | 气瓶规格 | 单瓶荮剂充装 量 | 药剂充装总量 | 利达 LD5506EN 现场控制箱 | 利达 LD1200A 手动装置 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 声光报警器 | 气体释放警示 灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 间 | 柜 式 | 70Qx1 瓶 | 70Kg | 50Kg | 1 台 | 1 只 | 1 只 | 1 只 | 2 只 | 1 只 |
| 2 | 变压器 间 | 柜 式 | 70Qx1 瓶 | 70Kg | 50Kg |  | 1 只 | 1 只 | 1 只 | 2 只 | 1 只 |
| 3 | 配电间 | 柜 式 | 150Qx1 瓶 | 150Kg | 150Kg |  | 1 只 | 2 只 | 4 只 | 2 只 | 2 只 |

### 西南楼消防设备一览表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 设备厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 自动火灾报警主机 | JB-QB/LD128EII | 2 | 利达 |
| 2 |  | 自动火灾报警分机 | JB-QB/LD128E（Q） | 2 | 利达 |
| 3 |  | CRT 图文显示系统 | LD6901 | 合用 1 套 | 利达 |
| 4 |  | 报警系统回路 |  | 28 | 利达 |
| 5 |  | 感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN（M） | 1838 | 利达 |
| 6 |  | 感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300ＥＮ | 119 | 利达 |
| 7 |  | 消火栓按钮 | ＬＤ2004ＥＮ | 253 | 利达 |
| 8 |  | 手动报警按钮 | ＬＤ2003ＥＮ | 188 | 利达 |
| 9 |  | 消防电话回路 | J-SAP-M-LD2003EN | 2 | 利达 |
| 10 | 广播系统 | 消防广播回路 | YXX3-01 | 12 | 利达 |
| 11 | 喷淋系统 | 喷淋泵 | XBD8.0/40G-JSL | 2 台 | 上海晶水 |
| 12 |  | 喷淋稳压泵 | XBD4.5/1.1W-JSL | 2 台 | 上海晶水 |
| 13 |  | 末端放水 | DN150 | 15 | 福建南安 |
| 14 |  | 压力开关 | ZSJY1.6BP-A | 13 | 福建南安 |
| 15 |  | 水流指示器 | DN150 | 29 | 福建南安 |
| 16 |  | 水泵接合器 | DN65 | 1 |  |
| 17 |  | 湿式报警阀 | DN150 | 13 | 福建南安 |
| 18 | 消火栓系统 | 消火栓泵 |  | 与外科楼合用 2 台 |  |
| 19 |  | 消火栓稳压泵 |  | 与外科楼合用 2 台 |  |
| 20 |  | 室内消火栓 | SN65 | 253 | 上饶市泰利兴 |
| 21 |  | 水泵接合器 | DN65 | 1 |  |
| 22 | 联动控制 | 切非消防电源 | LD6800EN | 109 | 利达 |
| 23 |  | 防火门 | LD6800EN | 139 | 利达 |
| 24 |  | 卷帘门 | LD6800EN | 16 | 利达 |
| 25 |  | 声光报警器 | LD1000EN | 257 | 利达 |
| 26 |  | 电梯迫降 | LD6800EN | 18 | 利达 |
| 27 | 防排烟系统 | 排烟风机 | LD6800EN | 40 | 利达 |
| 28 |  | 排烟口 | LD6800EN | 77 | 利达 |
| 29 |  | 正压风机 | LD6800EN | 15 | 利达 |
| 30 |  | 正压送风口 | LD6800EN | 93 | 利达 |
| 31 |  | 补风机 | LD6800EN | 11 | 利达 |
| 32 |  | 补风口 | LD6800EN | 3 | 利达 |
| 33 | 消防设备电源监控器 | 消防设备电源监控器 | AFPM100/B2 型 | 1 |  |
| 34 | 电气火灾监控设备 | 电气火灾监控设备 | Acrel-6000/BG | 1 |  |
| 35 | 防火门监控器 | 防火门监控器 | SPSFDI防火门监控 | 1 |  |

### 西南楼应急疏散系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 名称:疏散方向指示灯（左） - 规格型号:TY-BLJC-1LROEⅠ1W57B - 安装形式:壁式、吊装 | 271 | 套 |
| 2 | - 名称:疏散方向指示灯（右） - 规格型号:TY-BLJC-1LROEⅠ1W57B - 安装形式:壁式 | 209 | 套 |
| 3 | - 名称:疏散方向指示灯（双） - 规格型号:TY-BLJC-2LROEⅠ1W59B - 安装形式:壁式 | 26 | 套 |
| 4 | - 名称:安全出口指示灯 - 规格型号:TY-BLJC-1OEⅠ1W57B - 安装形式:壁式 | 296 | 套 |
| 5 | - 名称:层号指示灯 - 规格型号:TY-BLJC-1LROEⅠ1W57B - 安装形式:壁式 | 54 | 套 |
| 6 | - 名称:壁挂灯 - 规格型号:TY-ZFJC-E3W83B-3W - 安装形式:壁式 | 93 | 套 |
| 7 | - 名称:吸顶灯 - 规格型号:TY-ZFJC-E3W84（B）-3W - 安装形式: 嵌入式 | 747 | 套 |
| 8 | - 名称:火警禁入 - 规格型号:TY-BLJC-1LROEⅠ1W57B - 安装形式:壁式 | 10 | 套 |
| 9 | - 名称:消防安防控制室指示灯 - 规格型号:TY-BLJC-1LROEⅠ1W57B - 安装形式:壁式 | 1 | 套 |
| 10 | - 名称:应急电源箱 - 型号:TY-D-0.28KVA - 安装方式:距地 1.0m 挂墙明装 | 28 | 台 |
| 11 | 报警联动一体机 - 名称:应急照明控制器（系统主机） - 规格型号：TY-C-10W01B - 安装方式:落地式 | 1 | 台 |

### 西南楼七氟丙烷气体灭火系统设备明细

| 序号 | 防护区名称 | 安装形式 | 气瓶规格 | 单瓶荮剂充装 量 | 药剂充装总量 | 利达 LD5506EN 现场控制 箱 | 利达 LD1200A 手动装 置 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 声光报警器 | 气体释放警示 灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案库 | 柜式 | 120Lx3 瓶 | 103Kg | 309Kg | 1 台 | 2 只 | 2 只 | 4 只 | 2 只 | 2 |
| 2 | CT 室 | 柜式 | 120Lx1 瓶 | 107Kg | 107Kg | 1 台 | 1 只 | 1 只 | 4 只 | 1 只 | 1 |
| 3 | X 光室 | 柜式 | 120Lx1 瓶 | 92Kg | 92Kg | 1 台 | 1 只 | 1 只 | 2 只 | 1 只 | 1 |
| 4 | 业务中心、配 电机房 | 管网 | 90Lx6 瓶 | 65Kg | 390Kg | 1 台 | 3 只 | 7 只 | 10 只 | 4 只 | 3 |
| 5 | 贵重、 特殊药品库 | 管网 | 120Lx1 瓶 | 111Kg | 111Kg | 1 台 | 2 只 | 4 只 | 8 只 | 3 只 | 2 |
| 6 | DR1、 DR2、 CT1 | 管网 | 120Lx1 瓶 | 102Kg | 102Kg | 2 台 | 2 只 | 2 只 | 4 只 | 3 只 | 3 |
| 7 | 变配电 室 | 管网 | 120Lx12 瓶 | 100kg | 1200Kg | 1 台 | 3 只 | 6 只 | 23 只 | 2 只 | 2 |
| 合计 | 7 套 |  | 25 瓶 |  | 2311kg | 7 台 | 13 只 | 23 只 | 55 只 | 16 只 | 14 只 |