一部锅炉房燃气设施改造项目监理服务需求

一、项目基本情况

1.项目编号：CGZX-FW-2026-0100。

2.项目名称：一部锅炉房燃气设施改造项目监理服务。

3.项目概算金额：120万元（人民币）。

4. 项目概况：

一部锅炉房位于西城区西安门1号北京大学第一医院第一住院部院内北侧，临近医院住院楼、居民楼，锅炉房建筑为地上一层建筑，建设时间为1980年代，锅炉间及辅助机房建筑面积约181.35m2，本项目利用现状锅炉房建筑进行燃气设施更新改造。

锅炉设备于2017年投入使用，为2台2蒸吨燃气蒸汽锅炉，其中1台常用运行，1台备用，为热力站生活热水备用、病房楼消毒中心消毒、病房楼机组加湿提供蒸汽使用。

目前，锅炉房存在燃气相关安全隐患，燃气调压器已使用超过20年，燃气管道敷设路由存在穿行配电控制室情况，燃气计量表设置为炉旁安装，未单独设置燃气计量间，可燃气体报警器探测器安装位置与用气点位距离超过4米，未按双层布置探测器。

基于消除安全隐患的目的，计划对锅炉房燃气设施和其他机电设备、装饰装修等进行改造更新，项目投资概算120万元。

二、供应商的资格要求

具有市政公用工程监理乙级（含）以上资质

具有北京市燃气工程监理业绩

三、采购需求

- 服务需求

服务内容为对项目施工图纸范围内的全部监理工作，包括但不限于对项目图纸交底阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程结算阶段、保修阶段等建设工程质量、进度、造价、安全进行全方位控制，按照设计概算控制工程投资，保证工程质量及工期履约。

监理单位应指定项目监理工程师作为项目现场负责人，对合同执行、款项支付、设计变更、安全文明施工进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。

在工程实施期间，项目监理工程师应每日在场监督工程质量，审核及签署相关文件，对施工进度和驻场监理留存具有时间戳的影像资料存档，完成项目中燃气相关的燃气集团交底、燃气业务平台操作等。

- 工作依据

本项目须遵守包含但不限于以下标准规范要求：

DB 11T 382 《建设工程监理规程》

GBT 50319 《建设工程监理规范》

北京大学第一医院监理合同

| 发包人 | ： | 北京大学第一医院 |
| --- | --- | --- |
| 监理人 | ： |  |
| 项目名称 | ： |  |

发包人：           北京大学第一医院

统一社会信用代码：

法定代表人：

住所：

邮政编码：

开户银行：

账号：

联系人：                 电话：                    传真：

电子邮箱：

监理人：

统一社会信用代码：

法定代表人：

资质证书名称：                     资质证书编号：

住所：

总监理工程师姓名：                 身份证号码：

总监理工程师注册证书编号：

邮政编码：

开户银行：

账号：

行号：

联系人：                 电话：               传真：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 第一条  工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程规模：

1.4 工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费：

□ 工程估算投资额：

□ 工程概算投资额：

□ 建筑安装工程费：

# 第二条  监理与相关服务范围

2.1监理与相关服务的工程范围： 本次项目包括北京大学第一医院   工程施工图纸范围内的全部监理工作。服务内容包括但不限于对本工程图纸复核阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程结算阶段、保修阶段等建设工程质量、进度、造价、安全进行全方位控制,按照设计概算控制工程投资，保证工程质量及工期。对合同、招投标、设计变更、文明施工进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。

2.2监理与相关服务内容：

2.2.1监理内容：

2.2.1.1监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同约定，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定的及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

具体监理内容包括：

2.2.1.1.1合同管理

2.1.1.1.1.1 协助发包人签订材料供应合同（如果有），以及与本工程有关的各项补充协议。

2.1.1.1.1.2 负责审查承包人资质，包括对供应商的资质、供货能力、商业信誉等，并将审核意见报送发包人。参与确认承包人所选择的供应商。

2.1.1.1.1.3 定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报发包人)，并以书面形式报送发包人。

2.1.1.1.1.4 负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助发包人处理合同纠纷。

2.1.1.1.2 工程成本控制

2.1.1.1.2.1 审查承包人提交的工程量清单报价汇总及分部分项工程量清单报价，并可根据工程情况增减工程量及其价格，但前述增减应得到发包人的书面确认。

2.1.1.1.2.2 审查核实施工图纸范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中图纸外发生的设计变更、洽商及各种签证并在5日内将签订意见和费用报发包人确认。

2.1.1.1.2.3 审查核实有关材料的性能价格比及价差和处理办法，审查核实可调价材料的价格。

2.1.1.1.2.4按合同要求审核施工方申报的结算书并向发包人报告。

2.1.1.1.3 工程进度控制

2.1.1.1.3.1 制定本工程总控制进度计划，审查承包人提交的工程施工进度计划。

2.1.1.1.3.2 根据施工总进度计划，审核承包人提交的月进度计划并控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议。

2.1.1.1.3.3 审核发包人、承包人的材料、设备采购计划，并检查提出补救措施。

2.1.1.1.3.4 及时分析进度障碍，调整总控制进度计划，审查并提出补救措施。

2.1.1.1.4 工程质量控制

2.1.1.1.4.1 审核施工图纸并提供图纸修改意见，组织图纸会审和设计交底工作。

2.1.1.1.4.2 审查承包人提供的施工组织设计、施工技术方案并督促其实施。

2.1.1.1.4.3 审核并签认发包人、承包人选定的材料、构配件及设备的质量。对影响工程使用功能、观感的材料、设备进行质量控制。

2.1.1.1.4.4 负责对进场材料、设备及时检查认定，材料、设备位用前按有关规定的要求进行有见证取样。及时向发包人承报影响工程质量的材料、设备。

2.1.1.1.4.5 督促承包人建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。

2.1.1.1.4.6 检查工程质量，对违反设计文件、规范、规程的承包人，责令立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包人签发监理通知后，尚应监督其的整改措施，至整改完毕。

2.1.1.1.4.7 签认隐蔽工程和设备安装工程的分部、分项工程的部位、工序的质量验收，未经签认不得进行下道工序。

2.1.1.1.4.8 督促承包人及时进行施工试验，并按有关规定进行有见证取样。

2.1.1.1.4.9 监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患及时通告承包人，并督促整改方案的实施。负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法，向发包人提供专项报告并督促检查事故处理方案的实施。

2.1.1.1.4.10 由发包人提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理单位负责提供技术服务；凡由承包人使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应经监理单位认可，并报发包人批准，并要求承包人提供产品鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理单位按质量标准进行验收。

2.1.1.1.4.11 组织施工过程中各项专业分项工程的样板引路工作，进行全过程的旁站监督，并组织样板验收工作提出验收报告。

2.1.1.1.4.12 检查承包人的工程技术资料，并督促承包人对工程技术资料进行收集、整理、归档，达到北京市城建档案管理的规定，并按发包人要求的期限，完成资料上报审核工作。

2.1.1.1.4.13 负责组织有关单位进行工程竣工初验，提出工程竣工初验报告。

2.1.1.1.4.14 负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按发包人要求组织工程移交。

2.1.1.1.4.15 监理电子版及纸质版资料在工程竣工验收后一个月内，完整的移交发包人。

2.1.1.1.5 监理单位在施工监理阶段应遵守的其他规定。

2.1.1.1.5.1 开工前一周内，向发包人提交监理规划、监理实施细则。

2.1.1.1.5.2 督促承包人、材料设备供应商等单位及时整理项目技术、经济资料及档案，并加以检查，将情况及时报送发包人。

2.1.1.1.5.3 检查现场施工过程中的安全防护和文明施工情况，发现问题，及时书面通知并督促承包人落实整改。

2.1.1.1.5.4 主持召开项目第一次工地会议，日常工地会议，并负责整理会议纪要，经发包人签收后，48小时内报送发包人。

2.1.1.1.5.5 监理单位应建立健全自身的安全生产管理制度，发生问题后果自负。

2.1.1.1.5.6 驻工地监理办公室的有关人员不得擅自离岗，如有特殊原因，须在1-3日内上报发包人后方可离岗。

2.1.1.1.5.7 严禁驻地监理办公室监理工程师接受承包人、分包人、材料供应商以任何形式的贿赂，如有违反者，发包人有权予以处罚，并追究其相应责任。

2.1.1.1.5.8本工程总监理工程师及各专业监理工程师应与投标时所报的人员配备一致，监理单位应审核总包单位是否有减项洽商未报。如最终审计审核发现有减项治商未报，发包方将视情况扣罚监理费，扣罚金额为减项金额的百分之十，最高不超过本合同监理费签约酬金。

2.1.1.1.5.9 监理人必须根据工地施工实际情况及工程进度派驻足够及具备相应资格的监理人员监督工程质量验收工作。如夜间或假期也需进行验收工作，其发生的一切费用应已包括在本建设工程委托监理合同总价内。本工程应设置总监理工程师1名，专业监理工程师依据施工专业配置，驻场监理工程师至少1名，甲方有应急需求相关监理工程师需无条件到场。

2.1.1.1.5.10负责按时提交齐全、合格的监理竣工资料，并监督总包按时提交齐全、合格的总包竣工资料。

2.1.1.1.5.11负责审核、筛查本监理范围内有关项目在招标过程中投标单位近年来是否有过起诉、仲裁、败诉等记录。若因监理人在审核、筛查过程中有遗漏，扣罚本工程监理费用的百分之五。

2.2.1.2 其他相关服务的内容：   工程保修阶段的监理工作  。

# 第三条  监理与相关服务依据

3.1监理依据：

3.1.1 国家及北京市现行的建设法规文件；

3.1.2 国家及北京市现行的建筑安装工程施工规范、标准、规程；

3.1.3 北京市现行的工程计价相关文件规定；

3.1.4 本工程正式施工图纸及相关标准图；

3.1.5 本合同以及以后所签订的补充或变更协议；

3.1.6 发包人与第三方签订的与监理服务相关的其他合同，包括但不限于本工程的施工承包合同、分包合同、加工订货合同、采购供应合同，以及发包人与其他方签订的有关本工程的协议书、合同、备忘录，以及该等合同、协议书、备忘录等的补充或变更协议等。

3.1.7 与本工程有关的其他文件。

3.2 相关服务依据：    按国家及北京市要求。

# 第四条  签约酬金

签约酬金（大写）：          元 （¥        元）

包括：

4.1签约监理酬金：

4.2签约相关服务酬金：保修期服务酬金已包含在监理酬金中其中：

（1）保修期服务酬金：已包含在监理酬金中

（2）其他相关服务酬金： /

4.3发包人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：已包含在监理酬金中

第五条  期限

5.1 施工阶段监理期限：合同签订之日起，至     项目施工竣工验收并完成结算为止。

5.2 缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起     个月。

5.3 相关服务期限：

5.3.1保修期服务期限自工程验收合格日期至保修期满。

5.3.2其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。在保修期服务期限届满后，如发包人方就本合同项下工程相关事项需要监理人配合的，监理人应无条件配合。

# 第六条  发包人的义务

## 6.1 告知

发包人在监理人实施监理前应当将监理的范围、内容、总监理工程师姓名及其授予监理人的权限等，书面通知承包人。如有变更，应当及时通知承包人。

## 6.2 提供资料

6.2.1发包人应当免费向监理人提供与工程有关的资料，包括： （1）全套施工图一套；（2）施工总承包合同，招标文件1套；（3）工程分包合同提供时间：合同签订后14日内；（4）本工程供货合同提供时间：合同签订后14日内。

在合同履行过程中，发包人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

## 6.3 提供工作条件

## 6.3.1 由发包人办好具备施工现场开工的条件和手续；

## 6.3.2 发包人对监理所赋权限以书面形式通知被监理人

## 6.4 发包人代表

发包人授权              作为代表，负责与监理人联系。发包人应将其代表的职责书面告知监理人，当发包人更换发包人代表时，应当提前     天通知监理人。

## 6.5 发包人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，发包人对承包人的要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

## 6.6 答复

发包人同意对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

## 6.7 支付

发包人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

## 6.8 审批

对于需要发包人审批的事项，发包人应在收到监理人的书面请求后完成审批，发包人未按本合同约定期限完成审批也未提出异议的，视为发包人已经同意、确认或者批准。

## 6.9 保障监理人的权利

发包人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同约定的对工程的监督、管理相应权利。

# 第七条  监理人的义务

## 7.1 项目监理与相关服务机构和人员

7.1.1 监理人应当组建能够满足本合同约定工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

7.1.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持稳定，以保证监理工作正常进行。

7.1.3 更换监理人员的其他情形：  如因监理人员离职等情况确实需要更换，提前30天提出更换申请，经发包人同意方可更换    。

7.2 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及规范、本合同约定履行职责。

## 7.2.1 选择工程总承包人的建议权；

## 7.2.2 选择工程分包人的认可权；

## 7.2.3 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包人的建议权；

## 7.2.4 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得发包人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正；

## 7.2.5 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；

## 7.2.6 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告；

## 7.2.7 征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向发包人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，基于质量管理、安全控制的需要，监理人有权发布停工令和复工令，应在1小时内口头报告发包人，并在24小时内向发包人做出书面报告；

## 7.2.8 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；

## 7.2.9 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

## 7.2.10 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，发包人不支付工程款；

## 7.2.11 监理人有权及时向发包人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，发包人应当给予支持；

## 7.2.12 所有工程变更（包括工程量清单、设计变更、工程洽商、技术核定单和现场签证单等)监理人应当予技术及经济（包括估算）审核，并应当首先向发包人出具书面审核意见，在发包人书面确认或审批后，监理人再按照发包人确认或审批后的意见对相关工程变更进行签认；依据工程计量及计价规范，审核工程进度款中的工程量及价格，并对进度款支付出具书面审核意见后报发包人审批，最终工程款支付以发包人的审批意见为准：

## 7.2.13 任何由监理人单独发给承包人的涉及前述内容的文件均属无效，因承包人在施工过程中适用前述文件而产生的任何不利后果由承包人自行承担；由此给发包人造成损失的承包人和监理人还应予以赔偿。

## 7.2.14 施工过程中的进度控制。保证工程按期完成。若工程发生延期，发包人不再另行支付监理费用。

## 7.2.15 施工过程中的质量控制；协调施工过程中与本工程有关的纠纷。

## 7.2.16 施工过程中的生产、消防等安全控制。工程施工过程中发生重大安全事故给发包人造成损失的，发包人将追究监理人违约责任 。

## 7.2.17 监理服务期间未征得发包方同意总监理工程师、总监代表及项目部所有成员不得随意更换，否则发包方将视情况扣罚监理费。

## 7.2.18 处理合同纠纷和索赔事宜。协调发包人与承包人之间的争议；如果发包人7.2.19 与第三方发生任何仲裁或诉讼事件，当发包人要求，监理人应在仲裁委员会或法庭上为发包人提供旁证。

## 7.2.20 督促承包人做好各系统调试和联合调试，并根据调试方案编制具体的系统调试监理细则和旁站计划，确保各系统达到设计各工况要求。

## 7.2.21 督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料，及时整理归档监理资料，资料（包括影像资料的分辨率）的要求必须符合档案管理部门的要求。

## 7.3 守法诚信

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

## 7.4 保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险，保证现场监理人员的安全。

## 7.5 提交报告及资料

7.5.1 监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

| 序号 | 报告名称 | 提供时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理规划 | 入场后一周内 | 1份 |
| 2 | 监理实施细则各1份 | 入场后一周内 | 1份 |
| 3 | 监理月报 | 开工后每月底 | 1份 |
| 4 | 各类专项报告 | 由发包人视工程具体情况另行要求 | 由发包人视工程具体情况另行要求 |

## 7.6 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作

的相关文件电子版及纸质版。工程竣工后，监理人应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

## 7.7 使用发包人的财产

发包人提供的人员、房屋、设备、设施：   /   。

由发包人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：  发包人   。

在合同终止后，监理人应当在 / 天内移交发包人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：   。

# 第八条  酬金与支付

## 8.1酬金

8.1.1 监理酬金的计价方式：

☑ 固定总价合同，监理酬金不随所监理工程的工程量变化而调整。

本监理酬金为总价固定包干，不因工程投资、工期的变化及其它任何原因而调整，相关的检测费用、外出考察费用、咨询费用等费用已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。

监理费合同价为￥          元，大写：           。

投标价格应当按照国家发改委和建设部的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007] 670号文件以及《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强和规范建设工程招标投标工作的通知》（京建法[2011]12号）规定执行。

□ 固定费率合同，监理酬金按照固定费率，根据监理工程的工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费变化调整。变更酬金以及其他应支付或补偿的费用按合同约定进行计量和计价。

费率=签约监理酬金/（本合同第1.4款约定的工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费）×100%；

□ 其他：

8.1.2 奖励金额的确定方法：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率

奖励金额的比率为   /    %。

## 8.2支付

□ 发包人应当在双方签订合同后向监理人支付预付款，具体额度为签约酬金的  30   %（具体金额：      元）。工程竣工验收合格，监理单位完成安全、燃气、特种设备报批手续，监理人提交合格的全部监理资料并经发包人确认后，支付至合同金额的70%。（具体金额：      元）完成工程结算经审计审核并将监理资料移交后支付合同总额的30%尾款。 （具体金额：  元）

□ 发包人应当在双方签订合同后向监理人支付预付款，具体额度为签约酬金的  30   %（具体金额：      元）。工程竣工验收合格，监理人提交合格的全部监理资料并发包人确认后，监理人提供审定金额的  %保函，发包人支付剩余全部款项。（具体金额：      元）。工程质保期满后，经发包人确认无误后退还监理人  %保函。

□ 发包人应当在双方签订合同后向监理人支付预付款，具体额度为签约酬金的  30   %（具体金额：      元）。工程竣工验收合格，监理人提交合格的全部监理资料并发包人确认后，发包人支付剩余全部款项。（具体金额：      元）。

□ 其他：

每次付款前设计人应按法定税率出具相应金额的增值税普通发票。如因政府资金拨付导致合同约定的工程款支付方式及时间要求与国拨资金的支付方式和时间冲突时以国家发改委和财政部资金支付的相关规定执行，监理人不得因此提出任何索赔。

# 第九条  违约

## 9.1 监理人的违约

9.1.1  监理人的违约情形

（1）监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定。

（2）监理人违反相关法律法规的规定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包。

（3）监理人违约的其他情形：当发包人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给发包人或工程造成损失的，发包人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

1. 在工程实施、完成的过程中，监理人应遵守所有适用的国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表委托人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。在监理过程中有下列行为之一的，均构成违约，监理人应承担违约责任（违约金按照【0.5-2】万元 / 次计算，具体金额由委托人确定，监理人对此不持异议），违约金在对应季度的监理费支付中予以扣减。不足以弥补委托人损失的，监理人应承担赔偿责任：

（1）监理人在监理过程中与承包人串通，弄虚作假；

（2）监理人将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字从而降低工程质量；

（3）监理人未依照国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理；

（4）因监理人过失，本工程未达到竣工验收标准。

（5）监理人未按照委托人要求及时交付工程资料。

2. 工期延误：在监理过程中，如果因监理人过失而造成工程建设进度的推迟或延误，构成违约，监理人应承担违约责任（每延误一日，按照监理酬金的万分之二标准支付违约金）。不足以弥补委托人损失的，监理人应承担赔偿责任。

3. 安全防护与文明施工：在工程实施、完成及修复任何缺陷的过程中，监理人应按照所有适用的安全法律法规、规章制度和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。在监理过程中有下列行为之一的，均视为监理人违约，违约金按照 5000 元 / 次计算，违约金在对应季度的监理费支付中予以扣减。不足以弥补委托人损失的，监理人应承担赔偿责任：

（1）监理人未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；

（2）发现安全事故隐患未及时要求承包人整改或者暂时停工；

（3）承包人拒不整改或者不停止施工，未及时向委托人报告；

（4）监理人未依照法律法规、规章制度和工程建设强制性标准实施监理；

（5）因监理人过失造成安全事故。

4. 监理人在审核承包人报送的计量支付报表、变更洽商费用、增补清单单价时出现与标准结果偏离 10% 以上误差的情况，均视为监理人违约。违约金按照 1000 元 / 次计算，违约金在对应季度的监理费支付中予以扣减。不足以弥补委托人损失的，监理人应承担赔偿责任。

5. 因监理人过错导致工程质量缺陷、工程质量事故、安全事故的，监理人除承担相应的赔偿责任外，还将依法承担相应的行政法律责任。

6. 本工程监理工程师在施工作业期间每天在现场工作不得少于 8 小时，每周不得少于 40 小时，否则视同监理人违约。如总监理工程师或总监理工程师代表于任何一周之内在施工场地的工作时间不足 5 日历天，或每天少于 8 小时，则发包人将从监理人应得的款项中处以每项每次 1000 元的违约金。

7. 监理人所派驻的监理工程师必须与投标时所报监理工程师一致，监理机构的人员未经委托人同意不得变更，否则委托人有权解除合同，由此造成的损失由监理人承担；未经委托人同意私自更换人员的均应按以下标准缴纳违约金：总监理工程师：5 万元 / 人次，总监代表：3 万元 / 人次，监理工程师：1 万元 / 人次，监理员：0.5 万元 / 人次。

8.监理工程师和监理机构人员数量必须满足工地现场需求，各相关专业人员配备齐全。否则，监理人按 1 万元 / 人次承担违约责任。总监理工程师及其他监理机构人员不得同时担任两个或以上项目的职务。否则，监理单位按 1000 元 / 次 / 人承担违约责任。

9. 因监理人原因，施工工程结算金额超出合同约定金额 10% 以内（含 10%）的监理人承担【监理合同签约酬金 1%】万元违约金；施工工程结算金额超出合同约定金额 10% 以外的监理人承担【监理合同签约酬金 2%】万元违约金；

10. 监理单位质量违约责任规定:

（1）监理人不执行委托人质量管理制度（含合同文件质量条款）及国家、北京市及行业管理机构的质量管理规定的，每发现一次，按严重程度处以违约金 1-2 万元。

（2）监理单位未按规定对建筑材料和设备进行进场检验的，每发现一次，按严重程度处以违约金 0.5-1 万元。

（3）经监理单位验收后（现场进入下道工序的也视作监理已验收）的施工质量不符合规范和设计要求的，每发现一处，按严重程度处以违约金 0.1-0.5 万元；项目移交后施工质量仍存在不符合规范和设计要求的，每发现 1 处，根据严重程度处以违约金 0.1-0.5 万元，且不超过合同监理费用的 2%。

（4）工程移交后仍存渗漏或积水隐患的以及地面塌陷严重影响使用功能的，每发生一次，根据严重程度处以违约金 0.1-0.5 万元，且不超过合同监理费用的 2%。

（5）因跑、冒、滴、漏等原因，造成浸泡重要设备、重要功能及重要装修房间，监理单位未履行监理职责的，每发生一次，根据严重程度处以违约金 0.1-0.5 万元，且不超过合同签约监理酬金的 2%。

（6）缺陷责任期质量违约处理（a）监理人维保人员未按要求进驻现场或配备人员专业不齐全的，一经发现处以违约金 0.5 万元。（b）针对同一部位质量缺陷，施工单位维修 3 次及以上仍不能彻底解决的，且监理人未履行监理职责的，根据严重程度处以违约金 0.2-0.5 万元，且不超过合同签约监理酬金的 2%。（c）监理人未在质量缺陷维修完毕 3 天内组织维修验收的，每发现一次，处以违约金 0.2 万元。（d）工程发生质量事故的，每发生一次，处以违约金 0.1-1 万元，且不超过合同签约监理酬金。以上情况，如根据上述约定监理人支付的违约金金额不足以弥补委托人损失的，监理人应赔偿委托人的全部损失，不受最高金额限制。

11.未经委托人书面许可，监理人不得将基于本合同享有的债权转让给第三方。监理人违反前述约定的，相关转让行为对委托人不具有法律约束力，且委托人有权按照签约监理酬金的 10% 要求监理人支付违约金，并要求监理人赔偿委托人由此产生的全部损失，包括但不限于为处理该等事务而支付的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、担保费等。

12.审核设计中将用于本工程的材料、设备的规格及质量，提出合理的改进方案；负责审查施工图纸，并提出合理化建议，负责组织设计交底、图纸会审；对于因图纸深化、设计变更、材料调整引起的投资增加，监理人应提前向委托人报告。若因监理人未及时报告而造成委托人经济损失的，则对监理人给与不低于委托人损失金额的 5%，最高不超过监理酬金的 20% 的罚款。承包人要求变更设计应事先征得监理人同意，并报委托人确认，由委托人向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经委托人批准，由监理人向承包人下达设计变更通知。

13.监理人应当对承包人落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理，对承包人已经落实的安全防护、文明施工措施，监理人应当及时审查并签认所发生的费用。监理人发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改；对承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理人应当及时向委托人报告，必要时经委托人书面同意后，责令其暂停施工。监理单位在组织过程管理中除发出监理通知和工作联系单外，必须及时组织委托人和相关单位主要负责人协调解决专题问题，否则视为监理单位不作为，并承担因此给委托人造成的经济损失；

14.监理人应就承包人上报的进度款、结算款申请材料尽全面审核义务，经监理人审核后的进度款若超过委托人审核金额 5% 的，每出现一次，监理人应按照监理费总额的 0.5% 承担违约金；经监理人审核后的结算款若超过最终结算总价款（包括发包人审核、第三方审核、司法鉴定、司法裁决等方式确认）金额 5% 的，监理人按照监理费总额的 1% 承担违约金。

15.委托人对于监理人员有更换权，委托人对监理人员不满意提出更换的，监理人应在 10 日内更换委托人书面认可的替换人员到场，每延迟一日，监理人应向委托人承担【1000】元的违约金；替换人员到场前，原监理人员的工作继续进行。

16.监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：（1）合同签订后 5 日内提交监理规划和实施细则四份（包括一份可编辑的电子文档）（注：结合 4.1.1.3 相关约定，未按此时间提交视为违约，监理人向委托人支付违约金 1000 元）

9.1.2 监理人的违约责任

（1）监理人违反合同约定，在  14  天内，拒绝改正的，发包人有权解除合同。

（2）因监理人违反合同约定给发包人造成损失的，监理人应当赔偿发包人损失。

（3）监理人赔偿金额按下列方法确定：

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任（除本合同第9.1.1条规定外），赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：赔偿金＝直接经济损失×报酬比率（扣除税金）。

# 第十条  保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限约定如下：

发包人申明的保密事项和期限：  监理人在行合同过程中接触、了解、掌握和实施的与本工程有关的一切事项及内容，均应当严格保密，未经发包人同意，不得向任何第三方采用任何方式透漏任意有关信息。

监理人申明的保密事项和期限：                /

第三方申明的保密事项和期限：                /

# 第十一条  合同文件解释顺序

下列文件为本合同的组成部分，组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。合同文件的解释顺序如下：

（1）合同条款及补充协议（如有）。

（2）中标通知书（如有）；

（3）招投标文件（如有）；

（4）投标函及其附录（如有）；

（5）发包人要求；

（6）组成合同文件的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

# 第十二条  争议解决

本合同项下发生的争议，双方可以协商、调解解决。也可直接选择下列第 （2）      种方式解决：

- 提请   /   仲裁委员会进行仲裁。

- 向 北京市西城区 人民法院提起诉讼。

# 第十三条  其他约定

17.1 合同一式 陆 份，具有同等法律效力，发包人执 肆 份，监理人执 贰 份。

17.2 双方签订的补充协议与其他合同文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。

# 第十四条  补充条款

## 14.1本合同空白项为不执行条款。

## 14.2 在未取得发包人的同意下，监理人不得代表发包人或自行与第三方达成与本工程项目有关的任何协议，如由此给发包人造成经济损失的由监理人承担赔偿责任。

## 14.3 未经发包人书面同意，监理人不得把本合同的任何权利或责任出让、分包或转让。

## 14.4 施工期间的监理服务期为实际开工日期至实际竣工日期，如果实际竣工时间推迟，相关监理费用不再调整。

## 14.5 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。本条款所述的“监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准”中的“任何指示”不包括本项所约定监理人须经发包人批准行使的权力。

## 14.6 项目监理组人员

## 本工程各专业监理工程师应与投标时所报的人员配备一致，否则扣罚本工程监理费的百分之十。

项目监理组人员

| 序号 | 姓名 | 职称 | 本项目中担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

发包人：     （盖章）                    监理人：     （盖章）

| # 法定代表人或其 # 委托代理人： （签字） | 法定代表人或其 委托代理人： （签字） |
| --- | --- |
| # 年 月 日 | 年 月 日 |

北京大学第一医院采购及招投标

廉洁协议书

项目名称：

医院招标投标办公室（甲方）：北京大学第一医院

投标供应商（乙方）：

为加强医院廉政建设，规范采购及招投标的各项活动，保证采购及招投标活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保护国家、医院和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规，经双方约定，达成以下协议。

- 甲方的承诺

甲方及甲方工作人员在采购及招投标活动的事前、事中、事后以及履行中标合同过程中，应严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。

（二）项目招标投标有关工作人员不得以任何形式向医院介绍投标人，或者其亲属参与相关项目投标。

（三）不收受或变相收受乙方任何形式的馈赠；不以任何形式向乙方索要钱物；不在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或高消费娱乐活动；不参加乙方宴请；不要求乙方为工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

（四）采购及招投标期间不单人约见乙方工作人员。

（五）不向乙方及任何其他第三方泄露采购及招投标活动中应保密的任何信息及细节问题。

（六）须及时将采购及招标结果在医院内网公开，接受全院职工监督。

- 乙方的承诺

在投标过程和中标后履行合同过程中，乙方与甲方应保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序进行投标和履行合同，并严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。

（二）不向甲方工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不为甲方安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请甲方；不为甲方工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

（三）不单人约见甲方工作人员；不到甲方工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

（四）不向甲方工作人员询问评标情况或施加任何影响。

（五）不通过中介公司或任何单位、个人向甲方工作人员打招呼，施加压力。

- 监督及责任

（一）甲乙双方自觉接受监督。

（二）如发现任何违反本协议的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方监察部门将依据有关规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。

（三）甲方监察部门有权对采购及招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为。

（四）如乙方违反本协议约定，甲方有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加甲方项目投标资格1至3年等。

- 其他

（一）本协议书作为招标文件和中标合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签字并加盖公章后生效。

（二）本协议书应在投标人领取招标文件时发放，并在投标前签订，自签订之日起执行。

（三）本协议书一式两份，由甲乙双方各执一份，如投标供应商中标，应在采购及招投标档案中备案保存。

甲方：（部门盖章）　　　　           乙方：（盖章）

部门负责人（签字）：                 法定代表人或授权委托人（签字）：

年   月   日　                                      年   月   日